УТВЕРЖДАЮ:

Директор  Ивьевского  РУП  ЖКХ

А.А.Шляхотка

ПРЕЙСКУРАНТ  НА  ПЛАТНЫЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАКАЗАМ  НАСЕЛЕНИЯ

В  ИВЬЕВСКОМ РУП ЖКХ

вводится с 18 мая 2020 года

| Шифр | Наименование работ и материалов | Единица измере-ния | Норма расхода материалов на единицу работ | Тариф, рублей | Состав (характеристика) работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.ПОЛЫ |
| 1-68 | Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков Линолеум Мастика | м2 м2 кг | 1,02 0,5 | 3,65 | Разметка и нарезка полотнищ с пригонкой по контуру помещения. Укладка полотнищ. Обработка и сварка стыков. Установка простых плинтусов с креплением к стенам. |
| 1-49 | Укладка лаг из досок по готовому основанию Пиломатериалы обрезные ΙΙΙ с., 100*40 мм Гидроизоляционные рулонные материалы | М2 м3 м2 | 0,01 0,21 | 3,04 | Изготовление, антисептирование и укладка подкладок из досок и брусков. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под подкладки. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами. |
| 1-52 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам Доски для покрытия пола 46 мм Гвозди строительные | М2 м3 кг | 0,05 0,3 | 5,47 | Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после. |
| 1-3 | Перестилка чистых дощатых полов Доски для покрытия пола Гвозди строительные | М2 м3 кг | 0,002 0,228 |  | Снятие плинтусов, Разборка покрытия пола, Очистка досок от грязи, удаление гвоздей, Установка старых плинтусов на прежнее место. |
| 1-56 | Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа «Гресс») на клею по цементной стяжке, м2 | м2 | 1,03 | 8,94 | Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеящего раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на огрунтованную поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки. |
| 1-29 | Разборка покрытий дощатых полов или настилов | м2 |  |  | Снятие плинтусов, разборка пола или настила. |
| 1-39 | Укладка ламинированных полов Ламинат Уплотнитель Плинтус в комплексе | м2 м2 м2 м2 | 1,02 1,00 1,05 |  | Укладка уплотнителя. Укладка ламината. |
| 1-71 | Устройство цементной стяжки толщ. 20мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м2 Раствор М100 | М2 М3 | 0,02 |  | Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания. |
| 2. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ |
| 2-2 | Смена форточки Форточка Приборы форточные | форточка шт. компл. | 1 1 | 3,65 | Снятие старой форточки и петель. Навеска новой готовой форточки с пригонкой по месту и врезкой приборов. |
| 2-6 | Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок | створка |  | 5,71 | Снятие переплетов. Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора. Навеска переплетов на прежнее место. |
| 2-11 | Малый ремонт форточки Угольники | форточка шт. | 4 | 7,67 | Снятие форточки. Пристрожка форточки и установка угольников. Навеска форточки на прежнее место. |
| 2-3 | Малый ремонт на месте дверных полотен | брусок |  | 11,96 | Снятие дверного переплета, Смена на месте бруска коробки с заготовкой бруска |
| 2-7 | Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок | створка |  |  | Пристрожка на месте створки к фальцам коробки и притвора. |
| 3. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ |
| 3-3 | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах | коробка |  | 32,52 | Снятие дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах. |
| 3-12 | Малый ремонт на месте дверных полотен | полотно |  | 7,94 | Заготовка планок и установка их в притворе без снятия дверного полотна. Пристрожка полотна по кромкам. |
| 3-13 | Смена дверного блока, снятие старого и установка нового Дверной блок Анкерные болты Гвозди 1,5*50 мм Пена полиуретановая | блок шт. шт. кг л | 1 4 0,0011 0,54 | 22,21 | Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема. Заполнение пустот монтажной пеной. |
| 3-6 | Смена наличников, наличники гвозди строительные | М.п М.п М.п | 1,1 0,012 | 1,20 | Снятие старых наличников, Прирезка наличников по месту. Постановка наличников с укреплением. |
| 3-23 | Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов Приборы или петли | прибор или две петли компл. шт. | 1 2 | 7,06 | Снятие старого прибора. Долбление гнезд. Установка и крепление нового прибора. |
| 3-28 | Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных, Прибор | прибор компл. | 1 | 3,17 | Долбление гнезд. Установка и крепление замка или дверного шпингалета. |
| 3-29 | Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных Приборы | прибор компл. | 1 | 8,23 | Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета) |
| 3-30 | Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной Приборы | прибор компл. | 1 | 6,36 | Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка. |
| 3-31 | Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной Приборы | прибор компл. | 1 | 5,87 | Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета). |

| 3-34 | Врезка глазка оптического дверного Глазок | прибор компл. | 1 | 1,78 | Сверление отверстия. Установка глазка. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-35 | Установка цепочки дверной Приборы | прибор компл. | 1 | 3,65 | Установка дверной цепочки. |
| 3-36 | Установка полотен наружных полотно дверное приборы дверные накладные шурупы | полотно шт. компл. кг | 1 по проекту 0,038 | 8,68 | Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен. |
| 3-37 | Установка полотен внутренних межкомнатных полотно дверное приборы дверные накладные шурупы | полотно шт. компл. кг | 1 по проекту 0,038 | 6,86 | Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен. |
| 3-40 | Пристрожка дверного полотна со снятием | полотно |  | 5,73 | Пристрожка дверного полотна рубанком со снятием |
| 3-41 | Пристрожка дверного полотна без снятия | полотно |  | 4,17 | Пристрожка дверного полотна рубанком со снятием |
| 3-42 | Смена сердцевины в замке сердцевина замка | шт. шт. | 1 | 5,12 | Снятие замка. Замена сердцевины. Установка замка на место |
| 3-10 | Большой ремонт полотен наружных дверей Пиломатериалы обрезные 40мм и более Клей | Полотно М3 кг | 0,035 0,22 | 93,03 | Снятие и разборка дверного полотна. Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений, Заготовка новых филенок. Сборка дверного полотна на клею. Пригонка и навеска полотна. |
| 3-14 | Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок Анкерный болт | Коробка шт | 4 | 10,78 | Укрепление коробок |
| 3-11 | Большой ремонт полотен внутренних дверей Пиломатериалы обрезные 40мм и более Клей | Полотно М3 кг | 0,027 0,125 | 72,02 | Снятие и разборка дверного полотна. Заготовка и постановка брусков с выделкой сопряжений. Сборка дверного полотна на клею. Пригонка и навеска полотна. |
| 3-13 | Смена дверного блока, снятие старого и установка нового Дверной блок Анкерные болты Гвозди 1,5*50мм Пена полиуритановая | Блок Шт Шт Кг л | 1 4 0,0011 0,54 | 18,7 | Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон. |
| 3-24 | Смена ручек-скоб | прибор |  | 2,30 | Снятие старой ручки. Установка и крепление без снятия дверного полотнановой ручки. |
| 3-32 | Установка пружин дверных или фиксаторов оконных приборы | Прибор комплект | 1 | 3,73 | Установка дверной пружины или фиксатора оконного |
| 4. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТРИ ЗДАНИЯ) |
| 4-3 | Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором Раствор известковый 1:2,5 Цемент | м2 м3 кг | 0,021 5,01 | 5,01 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий. |
| 4-6 | Улучшенная штукатурка потолка по камню цементно-известковым раствором Раствор известковый 1:2,5 Цемент | м2 м3 кг | 0,021 5,01 | 5,01 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий. |
| 4-7 | Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный | м2 м3 кг | 0,032 10,4 | 13,71 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий. |
| 4-8 | Оштукатуривание откосов цементно-известково раствором Раствор известковый 1:2,5 Цемент | м2 м3 кг | 0,056 13,36 | 14,72 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий. |
| 4-9 | Вытягивание падуг известково-гипсовым раствором Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный | м2 м3 кг | 0,032 10,4 | 7,82 | Нанесение раствора. Выделка падуг с разделкой углов и пересечений. |
| 4-17 | Беспесчаная накрывка стен, м2 Сухая смесь для штукатурки | м2 кг | 15,6 | 1,06 | Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий. |
| 4-18 | Беспесчаная накрывка потолков Сухая смесь для штукатурки | м2 кг | 15,6 | 1,34 | Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий. |
| 4-32 | Обшивка стен облицовочным материалом «Сайдинг» Облицовочный материал «Сайдинг» Элементы облицовочной системы «Сайдинг» Гвозди алюминиевые 3*27 мм Брусок обрезной дл.2-6,5 м толщ.40-60мм,2с. Дюбель 8*100 | м2 м2 кг кг м3 шт. | 1,1 по проекту 0,033 0,008 8 | 14,52 | Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Облицовка стены «Сайдингом». |
| 4-34 | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно- известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте Раствор известковый 1:2,5 Цемент | М2 м3 кг | 0,022 5,3 | 9,53 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий. |
| 4-40 | Ремонт штукатурки стен по камню цементно – известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте Раствор известковый 1:2,5 Цемент | м2 М3 кг | 0,021 5,07 | 11,81 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий. |
| 4-45 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков | М2 |  | 1,12 | Соскабливание водной краски или обоев. Расшивка трещин. Перетирка штукатурки. |
| 4-52 | Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков | м2 |  | 2,34 | Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки. |
| 4-58 | Устройство каркаса из проволочной сетки Сетка металлическая Гвозди отделочные круглые Гипс строительный | м2 м2 кг кг | 1,06 0,03 4,6 | 1,20 | Нарезка проволочной сетки по размерам. Установка на готовое основание и крепление сетки с ее сшивкой. |
| 4-59 | Декоративная штукатурка стен (шуба) Раствор отделочный цементно-известковый Грунтовка | м2 м3 л | 0,0215 0,06 | 9,36 | Очистка поверхности. Огрунтовка. Нанесение раствора для подготовки под «шубу». Нанесение декоративного слоя. |
| 4-60 | Устройство внутреннего утепления стен Плиты теплоизоляционные 0,55х1,1м толщиной 50 мм Штукатурная сетка Шпатлевка Клеевой раствор Дюбель-гвоздь | м2 м3 м2 кг м3 шт. | 0,03 0,357 0,17 0,02 12 | 4,22 | Сверление отверстий в плитах и стенах. Установка дюбель-гвоздей в отверстия и закрепление. Крепление штукатурной сетки поверх плит. Шпаклевка. |
| 5. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 5-1 | Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток Плитки керамические Клей для плитки Фуга | м2 м2 кг кг | 1,02 4,0 0,5 | 7,20 | Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности. Облицовка плитками по подготовленной поверхности с переруб-кой, оправкой и подточкой кромок до 25% плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки. |
| 5-17 | Разборка покрытий стен из керамической плитки | м2 |  | 1,09 | Разборка облицовки. Очистка годных плиток от раствора. Относ плиток с укладкой в штабель. |
| 5-18 | Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ Панель МДФ или ПВХ Брусок Дюбель-гвоздь Гвозди 0,5х25 мм | м2 м2 м шт. кг | 1,06 3,0 9 0,05 | 5,98 | Разметка. Крепление бруска к стене. Крепление панелей гвоздями к бруску. |
| 5-22 | Обшивка стен гипсокартоном Листы гипсокартонные Алюминиевый профиль Дюбель-гвоздь Шуруп | м2 м2 м шт. шт. | 1,05 3,0 9 9 | 2,40 | Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой. |
| 5-23 | Обшивка потолков гипсокартоном Листы гипсокартонные Алюминиевый профиль Дюбель-гвоздь Шуруп | м2 м2 м шт. шт. | 1,05 30 9 9 | 4,80 | Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой. |
| 6. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |
| 6-1 | Шпатлевка поверхности потолка по бетону Шпатлевка Грунтовка | м2 кг л | 0,3 0,05 | 3,33 | Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за 2 раза. |
| 6-2 | Шпатлевка бетонных стен без окраски Шпатлевка Грунтовка | м2 кг л | 0,3 0,05 | 2,46 | Огрунтовка первая поверхности. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка поверхности. Огрунтовка вторая поверхности. Шпатлевка за 2 раз. |
| 6-3 | Водоэмульсионная окраска стен Краска воднодисперсионная Шпатлевка клеемасляная Грунтовка | м2 кг кг л | 0,47 0,5 0,05 | 3,18- | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза. |
| 6-4 | Водоэмульсионная окраска потолков Краска воднодисперсионная Шпатлевка клеемасляная Грунтовка | м2 кг кг л | 0,48 0,54 0,06 | 3,89 | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза. |
| 6-5 | Акриловая окраска стен Краска воднодисперсионная Шпатлевка клеемасляная Грунтовка | м2 кг кг л | 0,4 0,5 0,05 | 3,18 | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза. |
| 6-6 | Акриловая окраска потолков Краска воднодисперсионная Шпатлевка клеемасляная Грунтовка | м2 кг кг л | 0,6 0,54 0,06 | 3,89 | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 3 раза. |
| 6-11 | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке Краска масляная, готовая к применению Олифа Шпатлевка масляная Грунтовка | м2 кг кг кг л | 0,183 0,11 0,5 0,075 | 3,97 | Очистка поверхности. Проолифка. Промазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-17 | Улучшенная масляная окраска полов Краска масляная, готовая к применению Олифа Шпатлевка масляная | м2 кг кг кг | 0,24 0,115 0,54 | 3,89 | Проолифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-32 | Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности Лак масляный | м2 кг | 0,13 | 0,87 | Покрытие поверхности лаком за 2 раза. |
| 6-64 | Масляная окраска стальных труб за 2 раза Краска масляная краска, готовая к употреблению | м2 кг | 0,161 | 4,84 | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 2 раза. |
| 6-68 | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза Краска масляная краска, готовая к употреблению | м2 кг | 0,161 | 4,13 | Очистка поверхности от загрязнения. Окраска за 1 раз. |
| 6-70 | Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза Краска масляная краска, готовая к употреблению | м2 кг | 0,136 | 4,92 | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 2 раза. |

| 7.СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| --- |
| 7-2 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 м до 1 м Стекло оконное листовое 2-3 мм Клей силиконовый Штапик Гвозди стекольные | м2 м2 л м.п. кг | по проекту 0,07 4 0,005 | 3,03 | Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. |
| 7-4 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м до 1 м Стекло оконное листовое 4-6 мм Клей силиконовый Штапик Гвозди стекольные | м2 м2 л м.п. кг | по проекту 0,08 4 0,005 | 3,84 | Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. |
| 7-7 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м до 1,0 м Стекло оконное листовое 2-3 мм Клей силиконовый Гвозди стекольные | м2 м2 л кг | по проекту 0,07 0,005 | 3,02 | Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место. |
| 7-9 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых шта-пиках при площади стекла свыше 0,5 м до 1 м Стекло оконное листовое 4-6 мм Клей силиконовый Гвозди стекольные | м2 м2 л кг | по проекту 0,08 0,005 | 3,09 | Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место. |
| 8.ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ |
| 8-1 | Оклейка стен простыми обоями Обои простые Клей обойный Шпатлевка клеемасляная | м2 м2 кг кг | 1,12 0,02 0,09 | 1,24 | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями. |
| 8-2 | Оклейка стен тиснеными или плотными обоями Обои тисненые или плотные Клей обойный Шпатлевка клеемасляная | м2 м2 кг кг | 1,12 0,02 0,09 | 2,50 | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями. |
| 8-5 | Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненые обои Бордюр или фриз Клей обойный | м.п. м.п. кг | 1 0,03 | 0,35 | Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза. |
| 8-7 | Оклейка потолков обоями обои Клей обойный Шпатлевка клеемасляная | м2 м2 кг кг | 1,12 0,02 0,15 | 2,31 | Приготовление клеящего состава. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями. |
| 8-16 | Снятие обоев | м2 |  | 0,65 | Снятие старых обоев. |
| 8-18 | Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски | м2 |  | 0,14 | Смачивание поверхности. Соскабливание или смывка старой известковой или меловой краски. |
| 9. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
| 9-1 | Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм Узлы и детали из водогазопроводных труб с креплением Арматура муфтовая | м м шт. | 1,02 по проекту | 4,17 | Разметка мест прокладки трубопроводов. Замеры участков трубопроводов и составление эскизов. Прокладка трубопроводов из готовых узлов и деталей с подгонкой по месту. Постановка и заделка гильз в готовое отверстие. Постановка креплений с прибивкой отверстий. |
| 9-2 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов Радиаторы чугунные Кронштейны | радиатор секция шт. | по проекту 3 | 6,34 | Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с прибивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов. |
| 9-3 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов Радиаторы чугунные Кронштейны | радиатор секция шт. | по проекту 4 | 10,48 | Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с прибивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов. |
| 9-12 | Смена радиаторных пробок Пробки радиаторные обработанные, глухие или проходные | шт. шт. | 1 | 2,25 | Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой прокладки. Ввертывание новой пробки на прокладке. |
| 9-15 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа Сальниковая набивка | кран м | 0,01 | 2,68 | Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана. |
| 9-16 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа | кран м | 0,01 | 1,93 | Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана. |
| 9-17 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций Радиаторы чугунные (при замене) Резина техническая Паронит Льняная прядь Герметик | секция секция кг кг кг кг | 1 0,075 0,05 0,005 0,07 | 23,21 | Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках |
| 9-18 | Добавление крайней секции к радиатору Секция радиатора Льняная прядь Герметик | секция шт. кг кг | 1 0,005 0,07 | 14,85 | Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки. |
| 9-19 | Снятие крайних секций радиатора Льняная прядь Герметик | секция кг кг | 0,005 0,07 | 10,95 | Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки. |
| 9-20 | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе | радиатор |  | 13,83 | Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок. |
| 9-21 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе | радиатор |  | 17,75 | Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок. |
| 9-23 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе | радиатор |  | 6,45 | Отсоединение и снятие прибора. |
| 9-24 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе | радиатор |  | 8,15 | Отсоединение и снятие прибора. |
| 9-26 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки Кислород технический Ацетилен технический | м м3 м3 | 0,0108 0,0015 | 1,99 | Перерезка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей. |
| 9-28 | Установка микровоздушников на отопительных приборах Уплотнительный материал Кран для спуска воздуха Футорка | кран кг шт. шт. | 0,006 1 1 | 3,05 | Снятие пробки. Установка футорки. Установка микровоздушника |
| 9-29 | Замена микровоздушников на отопительных приборах Уплотнительный материал Кран для спуска воздуха | кран кг шт. | 0,006 1 | 1,86- | Снятие старого микровоздушника и установка нового. |
| 9-30 | Смена отопительного прибора Отопительный прибор Льняная прядь | прибор прибор кг | 1 0,005 | 11,87 | Откручивание резьбовых соединений. Установка нового отопительного прибора. |
| 9-31 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метров до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки Трубы Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм Электроды диаметром 5 мм (при электросварке) | м м м3 м3 кг кг | 1,02 0,0066 0,003 0,004 0,019 | 7,61 | Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающим к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения). Сварка. |
| 10. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ |
| 10-1 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов | м м кг шт. кг | 1,02 0,0005 по проекту по проекту | 2,98 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. |
| 10-2 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм,м Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов | м м кг шт. кг | 1,02 0,0005 по проекту по проекту | 3,64 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. |
| 10-3 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов | м м кг шт. кг | 1,02 0,0005 по проекту по проекту | 3,95 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. |
| 10-4 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов | м м кг шт. кг | 1,02 0,0005 по проекту по проекту | 4,71 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. |
| 10-5 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов | м м кг шт. кг | 1,02 0,0005 по проекту по проекту | 4,71 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. |
| 10-6 | Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Вентили фланцевые (задвижки фланцевые) Крепления для трубопроводов Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм Электроды диаметром 3 мм (при электросварке) | м шт. кг м3 м3 кг кг | 1,02 по проекту по проекту 0,028 0,0229 0,011 0,06 | 6,76 | Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. разделка кромок под сварку ( в зависимости от типа сварного соединения). Сварка. |
| 10-8 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более Трубы медные Крепления для трубопроводов | м м кг | 1,02 по проекту | 7,50 | Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой. |
| 10-9 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более | м |  | 3,41 | Резка труб. Снятие креплений. |
| 10-10 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые Трубы пластмассовые (металлопластиковые) | м м | ,07 | 6,39 | Разборка соединений заменяемого участка. Установка участка трубы из пластмассы ( металлопластика) |
| 10-11 | Смена пластмассовых канализационных труб Трубы пластмассовые Манжета резиновая Крепления для трубопроводов Болты | м м кг кг кг | 1,07 По проекту По проекту 0,019 | 3,46 | Разборка соединений. Установка новых труб с заменой резиновых манжет в раструбных соединениях. |
| 10-12 | Смена вентилей на стояках водоснабжения Вентиль Льняная прядь | вентиль шт. кг | 1 0,007 | 4,58 | Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений. |
| 10-13 | Ремонт вентиля Льняная прядь Резиновая прокладка | вентиль кг шт. | 0,007 1 | 1,79 | Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике. |
| 10-14 | Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк |  | 2,79 | Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку. |
| 10-17 | Слитие стояка холодной воды | стояк |  | 2,87 | Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды. |
| 10-18 | Слитие стояка горячей воды | стояк |  | 3,41 | Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды. |
| 10-19 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации Каболка Цемент расширяющийся | раструб кг кг | 0,13 0,34 | 2,16 | Очистка концов труб от грязи. Укладка и уплотнение колец каболки. Заполнение раструба цементом. Зачеканка. |
| 10-20 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Трубы чугунные Крепления для трубопроводов Каболка Цемент расширяющийся | м м кг кг кг | 1,03 По проекту 0,18 0,51 | 7,78 | Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков. |
| 10-21 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Трубы чугунные Крепления для трубопроводов Каболка Цемент расширяющийся | м м кг кг кг | 1,03 По проекту 0,24 0,8 | 10,73 | Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и заделкой стыков. |
| 10-23 | Смена фаянсового унитаза Унитаз Комплект креплений Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь | прибор компл. шт. кг кг кг | 1 1 0,035 0,2 0,01 | 11,88 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-24 | *Смена фаянсового умывальника Умывальник Шурупы 6х40 мм Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь Резина техническая | прибор компл кг кг кг кг кг | 1 0,07 0,07 0,08 0,004 0,027 | 11,36 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-25 | *Смена раковины Раковина Шурупы 6х40 мм Дюбели Каболка Цемент расширяющий | прибор компл. кг кг кг кг | 1 0,007 0,08 0,06 0,16 | 6,94 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-26 | *Смена мойки на одно отделение Мойка Шурупы 6х40 мм Дюбели Каболка Цемент расширяющий | прибор компл. кг кг кг кг | 1 0,11 0,05 0,03 0,08 | 10,65 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-28 | *Смена ванны любой модели Ванна Каболка Цемент расширяющий | прибор компл. кг кг | 1 0,07 0,2 | 28,95 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-29 | Смена сиденья к унитазу | шт. |  | 5,01 | Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья. |
| 10-33 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка Бачок смывной | прибор компл. | 1 | 7,89 | Снятие смывного бачка с отсоединением . установка и присоединение нового смывного бачка с закреплением. |
| 10-35 | *Смена сифона к санитарному прибору Сифон Каболка Цемент расширяющий | шт. компл. кг кг | 1 0,13 0,45 | 4,15 | Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба. |
| 10-36 | Смена кронштейнов под санитарные приборы Кронштейн с креплениями | шт. компл. | 1 | 2,54 | Снятие старых кронштейнов. Установка новых кронштейнов с закреплением. |
| 10-38 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин Смеситель Льняная прядь | шт. компл. кг | 1 0,021 | 6,14 | Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя. |
| 10-39 | Смена смесителя для ванны Смеситель Льняная прядь | шт. компл. кг | 1 0,021 | 7,79 | Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя. |
| 10-40 | Смена водоразборных кранов Кран водоразборный Льняная прядь | шт. шт. кг | 1 0,031 | 1,90 | Снятие старого крана. Установка нового крана. |
| 10-41 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового Клапан поплавковый | прибор шт. | 1 | 5,29 | Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана. |
| 10-48 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | м |  | 1,56 | Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода. |
| 10-50 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования Прокладка | шт. шт. | 1 | 2,38 | Откручивание вентильной головки. Снятие старой и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентильной головке. Закручивание вентильной головки. |
| 10-52 | Установка прибора учета воды и фильтров к ним Прибор учета воды Вентиль Сгон с муфтой Фильтр Льняная прядь Труба Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм Электроды диаметром 3 мм (при электросварке) | прибор компл. шт. шт. шт. кг м м3 м3 кг кг | 1 1 2 1 0,004 0,51 0,0026 0,0012 0,002 0,0095 | 19,00 | Отключение воды по стояку , спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой. |
| 10-53 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним Прибор учета воды Льняная прядь | прибор компл. кг | 1 0,004 | 3,07 | Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы. |
| 10-55 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору Гибкая подводка | шт. компл. | 1 | 1,85 | Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового бачка. Присоединение новой. |
| 10-56 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору Гибкая подводка | шт. компл. | 1 | 2,04 | Подсоединение гибкой подводки. |
| 10-60 | Замена смесителя с душевой сеткой смеситель с душевой сеткой льняная прядь | прибор компл. кг | 1 0,021 | 8,27 | Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой. |
| 10-67 | Ремонт смесителя Вентиль | шт. шт. | 2 | 3,45 | Откручивание и замена вентильной головки. |
| 10-68 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах Фильтр | фильтр компл. | 1 | 6,61 | Разборка резьбового соединения. Обрезка трубы. Нарезание резьбы. Установка фильтра. Сборка резьбового соединения. |
| 10-70 | Установка заглушек Заглушка | шт. шт. | 1 | 2,41 | Нарезка резьбы. Накручивание заглушки. |
| 10-74 | Смена унитаза типа «Компакт» Унитаз типа «Компакт» Дюбель Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь | прибор компл. шт. кг кг кг | 1 2 0,035 0,2 0,01 | 15,54 | Демонтаж старого унитаза. Установка нового. |
| 10-76 | Установка шарового крана диаметром до 20 мм Кран Сгон Муфта Контргайка Льняная прядь | кран компл. шт. шт. шт. кг | 1 1 1 1 0,006 | 2,87 | Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение. |
| 10-77 | Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм Кран Сгон Муфта Контргайка Льняная прядь | кран компл. шт. шт. шт. кг | 1 1 1 1 0,006 | 3,45 | Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение. |
| 10-78 | Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм Кран Сгон Муфта Контргайка Льняная прядь | кран компл. шт. шт. шт. кг | 1 1 1 1 0,006 | 4,03 | Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение. |
| 10-79 | Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм Кран | кран компл. | 1 | 3,86 | Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений. |
| 10-80 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм Кран | кран компл. | 1 | 4,05 | Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений. |
| 10-85 | Смена полотенцесушителя Полотенцесушитель Льняная прядь Шурупы 6х40 мм Дюбели 2,5х48,5 мм | прибор компл. кг кг кг | 1 0,026 0,04 0,05 | 10,28 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-87 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор |  | 15,80 | Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. Установка унитаза на место. |
| 10-88 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор |  | 3,30 | Прочистка, промывка. |
| 10-92 | Установка импортного смесителя для кухни со снятием старого Смеситель | прибор компл. | 1 | 10,22 | Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя. |
| 10-94 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого Полотенцесушитель | прибор компл. | 1 | 7,94 | Отсоединение и снятие старого прибора. Установка нового прибора с присоединением к системе. |
| 10-96 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации Резьбовое соединение Кран Шланг Резиновые манжеты | прибор шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 | 17,25 | Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной. |
| 10-98 | Набивка сальника в вентиле Сальниковая набивка | прибор м | 0,01 | 1,84 | Откручивание и поднятие грундбуксы. Укладка сальника полукольцами. Прижим грундбуксы. |
| 10-102 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром до: 25мм 32мм 40мм 50мм трубы полиэтиленовые | м м | 1,02 | 9,74 7,73 6,27 6,11 | Раскрутка трубы и укладка её вдоль траншеи. Резка трубы. Укладка трубы в траншею. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную. |
| 10-103 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до 50 мм трубы полиэтиленовые крепление для трубопроводов | м м кг | 1,02 по проекту | 47,92 | Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную. |
| 10-107 | Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети бетон М100 цемент пиломатериалы обрезные 3с., 25-32мм | врезка м3 кг м3 | 0,262 2,0 0,019 | 103,91 | Очитка колодца. Пробивка отверстия в стенке колодца. Копка и засыпка приямка. Установка трубы и заделка стены колодца. Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением. |
| 10-112 | Отключение водопроводной магистрали диаметром 100 мм 150 мм | км трубопровода |  | 46,59 44,41 | Снятие заглушки или пожарного гидранта или открытие задвижки в ливнёвую канализацию, проведение опорожнения магистрали. |
| 10-113 | Включение (наполнение) водопроводной магистрали диаметром 100 мм 150 мм | км трубопровода |  | 26,45 35,62 | Проведение водоотлива на спусковом колодце, закрытие пожарного гидранта. Снятие стендера. Проведение спуска воздуха. Наполнение магистрали водой. |
| 10-114 | Отключение домового ввода | ввод |  | 11,63 | Открытие колодца и проветривание. Отключение водопроводного ввода. Закрытие колодца. |
| 10-116 | Снятие чугунной водопроводной задвижки диаметром 50 мм 80 мм 100 мм | задвижка |  | 2,71 3,40 4,84 | Очистка задвижки, отвинчивание болтов на фланцевых соединениях. |
| 10-121 | Замена вентиля диаметром 15 мм вентиль льняная прядь 20мм вентиль льняная прядь 25мм вентиль льняная прядь 32мм вентиль льняная прядь | вентиль шт. кг шт. кг шт. кг шт. кг | 1 0,005 1 0,007 1 0,01 1 0,012 | 4,09 4,21 4,49 4,66 | Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений. |
| 10-122 | Смена вентиля (шарового крана) в колодце диаметром 20мм вентиль (шаровый кран) льняная прядь 32мм вентиль (шаровый кран) льняная прядь 50мм | вентиль шт. кг шт. кг | 1 0,007 1 0,012 | 9,38 10,51 12,22 | Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Снятие вентиля или шарового крана. Установка нового вентиля или шарового крана, проверка работы. Закрытие колодца. |
| 10-123 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце диаметром 20мм вентиль (шаровой кран) сгон муфта контргайка льняная прядь 32мм вентиль (шаровой кран) сгон муфта контргайка льняная прядь | вентиль шт. шт. шт. шт. кг шт. шт. шт. шт. кг | 1 1 1 1 0,005 1 1 1 1 0,006 | 8,81 10,19 | Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Установка вентиля (шарового крана), проверка работы и герметичности соединения. Закрытие колодца. |
| 10-125 | Закрытие или открытие вентиля в колодце диаметром 15мм 20мм 25мм | вентиль |  | 0,70 0,73 0,79 | Закрытие и открытие вентиля |
| 10-128 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) диаметром до 25мм вентиль муфтовый трубы стальные с резьбой кислород технический ацетилен технический 32мм вентиль муфтовый трубы стальные с резьбой кислород технический ацетилен технический | врезка шт. м м3 м3 шт. м м3 м3 | 1 по проекту 0,0022 0,0008 1 по проекту 0,0028 0,001 | 18,59 18,88 | Вырезка отверстия в трубопроводе. Установка арматуры муфтовой или флянцевой. |
| 10-133 | Установка хомута на повреждённом трубопроводе из стальных или пластмассовых труб диаметром 50 мм хомут болт техпластина | хомут шт. кг кг | 2 0,16 0,08 | 7,04 | Очистка трубы. Установка хомута с завёртыванием гайки. |
| 10-134 | Изготовление хомута ремонтного диаметром 20мм 32мм сталь листовая | хомут кг | по проекту | 2,84 3,45 | Разметка и вырезка заготовки. Разметка и вырезка отверстий. |
| 10-135 | Прочистка водопроводных труб газовой колонки | колонка |  | 4,80 | Отсоединение и прочистка водопроводных труб. |
| 10-138 | Промывка домовых вводов без дезинфекции | ввод |  | 29,78 | Закрытие задвижки до водомера. Присоединение шлага, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга. Открытие задвижки. |
| 10-139 | Промывка домовых вводов с дезинфекцией | ввод |  | 41,49 | Закрытие задвижки до водомера. Присоединение шланга, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга. Открытие задвижки. |
| 10-140 | Промывка трубопровода с дезинфекцией диаметром 50мм известь негашёная хлорная | км кг | 0,59 | 195,25 | Отсоединение водопровода. Наполнение водопровода водой. Промывка трубопровода до полного осветления воды. Спуск воды из трубопровода. Наполнение трубопровода хлорной водой. Спуск хлорной воды из трубопровода. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции. Присоединение водопровода. |
| 10-141 | Промывка трубопровода без дезинфекции диаметром 50 мм | км |  | 97,63 | Отсоединение водопровода. Наполнение водопровода водой. Промывка трубопровода до полного осветления воды. Спуск воды из трубопровода. Присоединение водопровода. |
| 10-142 | Очистка канализационных колодцев вручную в грунте 2 группы 3 группы 4 группы | м3 грунта |  | 39,12 61,32 89,82 | Открытие колодца. Разработка грунта вручную в колодце, погрузка грунта в ведро, переноска ведра на расстояние до 5 м, опускание ведра в колодец. Закрытие колодца. |
| 10-143 | Прочистка трубопровода дворовой канализации диаметром 150мм | м |  | 2,47 | Определение места засорения, прочистка труб дворовой канализации с очисткой от грязи. |
| 10-147 | Зачеканка стыков диаметром до 50 мм каболка цемент расширяющийся 100 мм каболка цемент расширяющийся | стык кг кг кг кг | 0,9 0,125 1,25 0,25 | 1,98 3,69 | Укладка колец каболки. Обмазка раствором. Зачеканка. |
| 10-159 | Резка труб диаметром до 25мм кислород технический ацетилен технический до 32 мм кислород технический ацетилен технический | резка м3 м3 м3 м3 | 0,0011 0,0004 0,0014 0,0005 | 0,35 0,40 | Разметка и резка труб. |
| 10-160 | Сварка труб в стык диаметром до 50мм кислород технический ацетилен технический проволока сварочная d 4мм электроды d 3мм (при электросварке) | стык м3 м3 кг кг | 0,0054 0,0045 0,0042 0,046 | 3,97 | Зачистка кромки труб. Разделка кромок под сварку. Проведение прихватки стыка и заваривание его. |
| 10-161 | Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 25 мм 32 мм | конец |  | 0,86 1,21 | Нарезка внешней резьбы. |
| 10-167 | Обследование технического состояния приборов учёта воды | прибор |  | 0,58 | Внешний осмотр технического состояния прибора учёта воды. |
| 10-168 | Замена приборов учёта воды диаметром 15 мм для проверки ЦСМ прибор учёта воды прокладка льняная прядь | прибор компл. шт. кг | 1 2 0,004 | 2,07 | Перекрытие воды. Разъединение гайки. Снятие счётчика и установка нового с заменой прокладок. Открытие крана. Проверка работы счётчика. Опломбировка счётчика и оформление акта выполненных работ. |
| 10-170 | Установка водомера диаметром до 50 мм водомер болты с гайками и шайбами диаметром 16 мм прокладка резиновая | прибор компл. кг кг | 1 1,28 0,05 | 5,81 | Установка водомера и соединение фланцевых стыков с установкой фланцевых прокладок и соединением болтами |
| 10-185 | Установка водоразборной колонки с врезкой в существующую сеть колонка водоразборная сальниковая набивка резина болты труба стальная сгон муфта угольник контргайка вентиль электроды льняная прядь | шт. кг кг кг м шт. шт. шт. шт. шт. кг кг | 1 0,20 0,25 0,32 по проекту 2 1 1 2 1 0,51 0,04 | 53,99 | Рытьё котлована вручную. Слитие воды. Обрезка участка водопровода. Установка водоразборной колонки и подключение к сети. |

*Примечание. В  нормах  расхода  материалов  п.п.24-28,35,54,57,58,61,62 не  учитываются  каболка  и  цемент  при  пластмассовых  трубах  канализации  диаметром  50мм.

| 12.ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ |
| --- |
| 12-11 | Пробивка отверстий площадью до 0,25м2 для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой кирпич раствор цементно-известковый | отверстие шт. м3 | 15 0,026 | 25,40 | Пробивка отверстий. Заделка отверстий кирпичом после прокладки труб. |
| 12-26 | Приготовление цементно-известкового тяжёлого раствора вручную | м3 | см.приложение | 2,10 | Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих известковым молоком или водой. |
| 12-27 | Приготовление цементно-известкового лёгкого раствора вручную | м3 | см.приложение | 2,10 | Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих известковым молоком или водой. |
| 12-28 | Приготовление цементного раствора | м3 | см.приложение | 2,10 | Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих водой. |
| 12-29 | Приготовление тяжёлого бетона | м3 | см.приложение | 3,12 | Приготовление тяжёлого бетона на объекте вручную или механизированным способом. |
| 12-32 | Распиловка дров в частном секторе | м3 |  | 22,1 | Распиловка дров вручную пилой. |
| 12-33 | Колка дров в частном секторе | м3 |  | 13,04 | Колка дров топором. |
| 12-34 | Изготовление дверей для сарая пиломатериалы гвозди шурупы фурнитура (петли) | м2 м3 кг кг шт. | по проекту по проекту по проекту по проекту | 7,06 | Разметка и маркировка. Сборка дверей. Установка фурнитуры. |
| 12-35 | Установка дверей для сарая шурупы | шт. кг | по проекту | 3,10 | Разметка и установка петель. Навеска двери. |
| 12-36 | Ремонт пожарного гидранта шар резиновая прокладка | пожарный гидрант шт. шт. | 1 1 | 27,45 | Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Разъединение фланцевого соединения, снятие пожарного гидранта. Замена шара, резиновой прокладки. Сборка гидранта на место. Установка стендера. Промывка гидранта. Откачивание воды. Снятие стендера. Проверка работы гидранта. Закрытие крышки колодца. |
| 2.15. БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 15-1 | Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150мм под покрытия щебень или гравий | м2 м3 | 0,224 | 0,84 | Рассыпка щебня или гравия в готовом корыте. Планировка рассыпанного материала. Уплотнение основания. |
| 15-2 | Устройство основания из песка слоем до 150 мм под покрытия песок | м2 м3 | 0,165 | 0,56 | Рассыпка песка в готовом корыте. Планировка рассыпанного материала. Уплотнение основания. |
| 15-3 | Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмосток из асфальтобетонной смеси толщиной 30мм по готовому основанию асфальтобетонная смесь битум строительный | м2 кг кг | 71 0,4 | 0,77 | Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси. |
| 15-4 | Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании бетон М200 камень бортовой цемент | м м3 м кг | 0,059 1,0 1,4 | 5,05 | Устройство основания. Установка бортовых камней на основание. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. |
| 15-5 | Установка бортовых бетонных камней на щебёночном основании щебень камень бортовой цемент | м м3 м кг | 0,063 1,0 1,4 | 3,07 | Устройство основания. Установка бортовых камней на основание. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. |
| 15-6 | Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50мм площадью до 5м2 битум асфальтобетонная смесь | м2 кг кг | 0,7 119 | 5,63 | Обрубка краёв асфальтового покрытия. Очистка основания. Смазка битумом обрубленных краёв. Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси. Укатка катком. |
| 15-7 | Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50мм площадью до 25м2 битум асфальтобетонная смесь | м2 кг кг | 0,7 119 | 3,97 | Обрубка краёв асфальтового покрытия. Очистка основания. Смазка битумом обрубленных краёв. Укладка, уплотнение и заглаживание асфальтобетонной смеси. Укатка катком. |
| 15-8 | Выравнивание бортовых камней раствор цементныйМ50 | м м3 | 0,001 | 2,70 | Разборка покрытия вдоль борта. Удаление бортовых камней. Исправление основания. Выравнивание бортовых камней. Засыпка с подбивкой пазух грунтом с трамбованием. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. |
| 15-9 | Разборка бортовых камней | м |  | 1,45 | Разборка покрытия вдоль борта. Выемка бортовых камней. Разборка основания. |
| 2.16 ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 16-16 | Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25% кирпич песок глина | м шт. м3 м3 | 27 0,012 0,018 | 29,02 | Разборка кладки с очисткой от раствора кирпичей. Кладка труб с добавлением нового кирпича. Устройство горизонтальных разделок. |
| 10-27 | Ремонт патрубков Песок глина | шт. м3 м3 | 0,004 0,007 | 17,09 | Укрепление отдельных кирпичей патрубка или их замена. Закрепление существующих приборов. Швабровка отремонтированных поверхностей |
| 16-37 | Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах кирпич песок глина проволока | прибор шт. м3 м3 кг | 8 0,002 0,004 0,05 | 4,95 | Снятие старых приборов. Постановка нового прибора с креплением его проволокой. |
| 16-38 | Смена топочных дверок в необлицованных печах кирпич песок глина проволока | прибор шт. м3 м3 кг | 6 0,002 0,003 0,05 | 9,55 | Снятие старых приборов с разборкой кладки. Постановка нового прибора с креплением его проволокой и с восстановлением кладки. |
| 16-55 | Прочистка дымохода песок глина проволока | м м3 м3 кг | 0,0006 0,0007 0,04 | 1,45 | Пробивка отверстия. Удаление сажи. Обратная заделка дымохода. Опробование дымохода. |
| 11.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 11-1 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов звонок с кнопкой провод дюбель шуруп 2,5*30 | звонок шт. м шт. шт. | 1 по проекту 4 4 | 10,23 | Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование. |
| 11-9 | Установка подвесного светильника светильник | светильник шт. | 1 | 6,81 | Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности. |
| 11-10 | Установка светильника типа «Бра» светильник шуруп 3*40мм дюбель диаметром 6 мм | шт. шт. шт. шт. | 1 2 2 | 8,07 | Разметка и сверление отверстий. Сборка светильника. Крепление корпуса к стене. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности. |
| 10-13 | Установка люстры (светильника) многорожковой люстра (светильник) | люстра компл. | 1 | 10,97 | Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы с проверкой. |
| 11-16 | Установка щитка для электросчётчика щиток гипс строительный комплект креплений | щиток шт. кг шт. | 1 0,3 1 | 5,88 | Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка. |
| 11-17 | Установка однофазного электрического счётчика на готовый щиток счётчик однофазный комплект креплений | шт. шт. шт. | 1 1 | 5,02 | Установка и крепление счётчика. Присоединение щитка к сети. Опробование. |
| 11-20 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт. |  | 0,35 | Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления. |
| 11-28 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электропро-водка квартиры |  | 9,12 | Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительных коробок квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения. Разделка соединения проводов. Прозвонка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов. |
| 11-29 | Установка галогенных светильников светильник трансформатор соединительные колодки дюбель-гвоздь провод | шт. шт. шт. шт. шт. м | 1 1 2 4 по проекту | 14,21 | Установка трансформатора и светильника. Подсоединение проводов. Опробование. |
| 11-31 | Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя автоматический выключатель розетка провода гипс строительный цемент | прибор шт. шт. м кг кг | 1 1 по проекту 0,25 0,1 | 16,81 | Установка дополнительного автоматического выключателя. Прокладка скрытой проводки. Установка розетки с заземляющим контактом. Подключение проводов, электроводонагревателя к штепсельной вилке и соединительным колодкам. |
| 11-32 | Замена выключателя одинарного, двойного выключатель | шт. шт. | 1 | 2,27 | Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети. |
| 10-34 | Замена автоматов квартирных автомат | автомат шт. | 1 | 3,98 | Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов. |
| 10-35 | Смена провода сечением 2*2,5мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах провод цемент гипс строительный | м м кг кг | по проекту 0,1 0,1 | 2,85 | Пробивка борозд. Снятие старого, установка нового провода. Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд. |
| 11-37 | Перекидка проводов провод изоляторы | одна перекидка м шт. | по проекту 4 (2) | 16,25 | Монтаж перекидки проводов длиной до 25 мм с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостойку с установкой изолятора. |
| 11-38 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке точечный светильник соединяющая колодка провод | шт. шт шт м | 1 1 по проекту | 5,68 | Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов. Установка светильника. |
| 11-39 | Установка блока выключатель + переключатель + розетка блок выключатель + переключатель + розетка гипс строительный | блок компл. кг | 1 0,2 | 8,55 | Пробивка гнезда. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование. |
| 11-40 | Смена блока выключатель + переключатель + розетка блок выключатель + переключатель + розетка | блок компл. | 1 | 7,61 | Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением. |
| 11-41 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом розетка провод | шт. шт. м | 1 по проекту | 7,86 | Пробивка гнезда. Установление розетки с подключением. |
| 11-42 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом розетка | шт. шт. | 1 | 6,25 | Отключение проводов. Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение. |
| 11-27 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1м коробка провод соединительные зажимы гипс строительный цемент | розетка шт. м шт. кг кг | 1 по проекту 3 0,15 0,1 | 7,39 | Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование. |
| 11-36 | Ремонт э/выключателя, розетки | прибор |  | 4,66 | Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование. |
| 11-43 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах провод (марка по проекту) гипс строительный цемент | м м кг кг | 1 0,15 0,1 | 2,10 | Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд. |
| 11-44 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах провод (марка по проекту) гипс строительный цемент | м м кг кг | 1 0,15 0,1 | 3,01 | Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд. |
| 11-45 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд провод (марка по проекту) кабель-канал шуруп дюбель | м м м шт. шт. | 1 по проекту по проекту по проекту | 1,88 | Разметка. Установка и крепление кабель-канала и укладка в него провода. |
| 14.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |
| 14-1 | Разработка немёрзлого сухого грунта 1 группы экскаватором ёмкостью ковша 0,25 м3 в отвал, м3 | м3 |  | 0,43 | Разборка грунта экскаватором |
| 14-2 | Разработка немёрзлого мокрого грунта 1 группы экскаватором ёмкостью ковша 0,25 м3 в отвал, м3 | м3 |  | 0,52 | Разборка грунта экскаватором |
| 14-3 | Разработка мёрзлого грунта 1 группы экскаватором ёмкостью ковша 0,25 м3 в отвал, м3 | м3 |  | 0,52 | Разборка грунта экскаватором |
| 14-19 | Разборка немёрзлого сухого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 0,5м (вручную), м3 | м3 |  | 4,54 | Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок. |
| 14-20 | Разборка немёрзлого мокрого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 0,5м (вручную), м3 | м3 |  | 5,45 | Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок. |
| 14-25 | Разборка немёрзлого сухого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 1,5м (вручную), м3 | м3 |  | 4,38 | Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок. |
| 14-26 | Разборка немёрзлого мокрого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 1,5м (вручную), м3 | м3 |  | 5,26 | Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок. |
| 14-39 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немёрзлым грунтом 1 группы (вручную), м3 | м3 |  | 2,41 | Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования. |
| 14-40 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрых немёрзлым грунтом 1 группы (вручную), м3 | м3 |  | 2,90 | Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования. |
| 14-41 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мёрзлым грунтом 1 группы (вручную), м3 | м3 |  | 2,90 | Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования. |
| 14-55 | Разборка асфальтобетонного покрытия вручную | м2 |  | 0,46 | Разборка покрытий толщиной до 4 см с окучиванием материала. |
| 14-56 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком | м2 |  | 0,29 | Разборка покрытий толщиной до 4 см с окучиванием материала. |
| 14-57 | Разработка и перемещение грунта 1 группы на расстояние до 10 м, м3 | м3 |  | 9,75 | Копание грунта с выброской его на бровку. Откидывание грунта от бровки на расстояние до 10 м. |
| 10. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ |
| 10-165 | Установка накладной муфты диаметром до: 100мм накладная муфта кольца упорные кислород технический ацетилен технический проволока сварочная d 4 мм электроды d 3 мм (при электросварке) 150мм накладная муфта кольца упорные кислород технический ацетилен технический проволока сварочная d 4 мм электроды d 3 мм (при электросварке) | муфта шт. шт. м3 м3 кг кг шт. шт. м3 м3 кг | 1 1 0,0364 0,0304 0,0234 0,226 1 1 0,0528 0,0438 0,034 0,44 | 15,91 16,18 | Приварка упорных колец. Установка муфты. |
| 39 | Проведение обследования и консультация специалиста | обследование |  | 1,41 | Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультация заказчика на предмет необходимых материалов для производства работ. |

Экономист                                                          О.В.Жидко