УТВЕРЖДАЮ:

Директор  Ивьевского  РУП  ЖКХ

А.С.Болондзь

ПРЕЙСКУРАНТ  НА  ПЛАТНЫЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАКАЗАМ  НАСЕЛЕНИЯ

В  ИВЬЕВСКОМ РУП ЖКХ

вводится с  26 мая    2025 года

| Шифр | Наименование работ и материалов | Единица измере-ния | Норма расхода материалов на единицу работ |  | Тариф, рублей | Состав (характеристика) работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1.ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1-68 | Устройство покрытия пола линолеумом без сварки стыков Линолеум Мастика | м2 м2 кг | 1,02 0,5 |  | 8,31 | Очистка основания. Наклейка основания. |
| 1-52 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам Доски для покрытия пола 46 мм Гвозди строительные | М2 м3 кг | 0,05 0,3 |  | 10,38 | Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после. |
| 1-3 | Перестилка чистых дощатых полов Доски для покрытия пола 36мм Гвозди строительные | М2 м3 кг | 0,002 0,228 |  | 17,34 | Снятие плинтусов, Разборка покрытия пола, Очистка досок от грязи, удаление гвоздей, Установка старых плинтусов на прежнее место. |
| 1-56 | Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа «Гресс») на клею по цементной стяжке, м2 Плитка керамическая Сухая смесь для кладочных работ | м2 м2 кг | 1,03 1,03 5,0 |  | 20,34 | Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеящего раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на огрунтованную поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки. |
| 1-39 | Укладка ламинированных полов Ламинат Уплотнитель Плинтус в комплексе | м2 м2 м2 м2 | 1,02 1,00 1,05 |  | 7,97 | Укладка уплотнителя. Укладка ламината. |
| 1-42 | Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков Линолеум Клей плинтус | М2 М2 Кг м | 1,056 0,28 1,07 |  | 6,92 | Разметка и нарезка полотнищ с пригонкой по контуру помещения. Укладка полотнищ. Обработка и сварка стыков. Установка простых плинтусов с креплением к стенам. |
| 1-49 | Укладка лаг из досок по готовому основанию | М.кв пола Пиломатериалы обрезные гидроизаляция | М.куб М.кв |  | 6,13 | Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Заготовка и укладка лаг по отметке. |
| 1-56 | Устройство покрытия пола керамической плиткой на клею по цементной стяжке Плитка керамическая Сухая смесь для кладочнох работ | М2 М2 кг | 1,03 5 |  | 20,53 | Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеящего раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на огрунтованную поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки. |
| 1-57 | Устройство стяжки самовыравнивающим составом, толщиной 5мм Самовыравнивающий состав | М2 кг | 7,5 |  | 9,37 | Очистка поверхности. Нанесение самовыравнивающего состава толщиной 5мм. |
| 1-71 | Устройство цементной стяжки толщ. 20мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м2 Раствор М100 | М2 М3 | 0,02 |  | 8,53 | Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания. |
| 1-74 | Устройство чистых дощатых полов впритык из досок | Доски гвозди |  |  | 11,86 | Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола |
| 1-58 | Разборка покрытий полов из ламинированных панелей, м2 |  |  |  | 2,39 | Разборка покрытий полов из ламинированных панелей с сохранением годности |
| 1-69 | Устройство бетонного покрытия пола толщ.20мм площадью до20м2 Бетон классав150 песок | М2 М3 М3 | 0,02 0,031 |  | 9,37 | Устройство покрытия с подготовкой основания |
| 1-77 | Ремонт ламинированных полов из пластин ламината на мастике, Панели ламинированные Подложка Мастика Полиэтиленовая пленка | Место М2 М2 Кг М2 | 1,03 1,01 0,04 1,5 |  | 12,58 | Снятие плинтуса, Удаление негодных пластин. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка мастики вы торцы пластин. Укладка новых пластин с подгонкой. Установка плинтуса |
| 1-78 | Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в «замок» площадью до 1 м2 Панели ламинированные Подложка Полиэтиленовая пленка Лента самоклеющаяся | Место М2 М2 М2 М.п | 1,03 1,01 1,2 1,25 |  | 4,09 | Снятие плинтуса. Удаление негодных пластин. Очистка основания. Укладка подложки. Укладка новых пластин в замок с подгонкой. Установка плинтуса. |
| 2. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | ## Смена форточки Форточка Приборы форточные | форточка шт. компл. | 1 1 |  | 7,58 | Снятие старой форточки и петель. Навеска новой готовой форточки с пригонкой по месту и врезкой приборов. |
| 2-11 | ## Малый ремонт форточки Угольники | форточка шт. | 4 |  | 17,01 | Снятие форточки. Пристрожка форточки и установка угольников. Навеска форточки на прежнее место. |
| 2-7 | ## Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок | створка |  |  | 9,08 | Пристрожка на месте створки к фальцам коробки и притвора. |
| 2-19 | ## Снятие оконных створок | створка |  |  | 7,91 | Снятие оконной створки с отвинчиванием петель |
| 3. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 3-6 | Смена наличников, наличники гвозди строительные | М.п М.п М.п |  | 1,1 0,012 | 3,36 | Снятие старых наличников, Прирезка наличников по месту. Постановка наличников с укреплением. |
| 3-28 | Установка сувальдовых замков или шпингалетов дверных врезных | прибор |  | комплект | 7,91 | Долбление гнезд. Установка и крепление замка или дверного шпингалета |
| 3-29 | Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных Приборы | прибор компл. |  | 1 | 6,59 | Снятие старого замка (шпингалета). Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка (или шпингалета) |
| 3-30 | Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной Приборы | прибор компл. |  | 1 | 15,82 | Долбление гнезд. Установка и крепление нового замка. |
| 3-33 | Смена пружин дверных или фиксаторов | прибор |  |  | 8,28 | Смена дверной пружины |

| 3-34 | Врезка глазка оптического дверного Глазок |  | прибор компл. | 1 | 8,11 | Сверление отверстия. Установка глазка. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-36 | Установка полотен наружных полотно дверное приборы дверные накладные шурупы |  | полотно шт. компл. кг | 1 по проекту 0,038 | 23,14 | Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен. |
| 3-37 | Установка полотен внутренних межкомнатных полотно дверное приборы дверные накладные шурупы |  | полотно шт. компл. кг | 1 по проекту 0,038 | 18,20 | Пригонка дверных полотен к коробке. Разметка мест острожки. Острожка четвертей с пригонкой полотен. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. Крепление петель шурупами. Навеска дверных полотен. |
| 3-38 | Установка арки, м2 Гипсокартон Алюминиевый профиль Дюбель Шуруп Лента малярная |  | М2 М Шт Шт М2 | По проекту 3,0 9 9 По проекту | 18,59 | Устройство каркаса, Прибивка листов. Заделка швов. |
| 3-41 | Пристрожка дверного полотна без снятия |  | полотно |  | 9,49 | Пристрожка дверного полотна рубанком со снятием |
| 3-42 | Смена сердцевины в замке сердцевина замка |  | шт. шт. | 1 | 11,67 | Снятие замка. Замена сердцевины. Установка замка на место |
| 3-13 | Смена дверного блока, снятие старого и установка нового Дверной блок Анкерные болты Гвозди 1,5*50мм Пена полиуритановая |  | Блок Шт Шт Кг л | 1 4 0,0011 0,54 | 33,35 | Демонтаж старого блока и установка нового блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон. |
| 4. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТРИ ЗДАНИЯ) |  |  |  |  |  |  |
| 4-3 |  | Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором Раствор известковый 1:2,5 Цемент | м2 м3 кг | 0,021 5,01 | 13,50 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий. |
| 4-6 |  | Улучшенная штукатурка потолка по камню цементно-известковым раствором Раствор известковый 1:2,5 Цемент | м2 м3 кг | 0,021 5,01 | 16,54 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий. |
| 4-7 |  | Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный | м2 м3 кг | 0,032 10,4 | 42,40 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий. |
| 4-8 |  | Оштукатуривание откосов цементно-известково раствором Раствор известковый 1:2,5 Цемент | м2 м3 кг | 0,056 13,36 | 45,30 | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий. |
| 4-17 |  | Беспесчаная накрывка стен, м2 Сухая смесь для штукатурки | м2 кг | 15,6 | 3,04 | Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий. |
| 4-18 |  | Беспесчаная накрывка потолков Сухая смесь для штукатурки | м2 кг | 15,6 | 3,80 | Нанесение первого слоя раствора. Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка углов и примыканий. |
| 4-34 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно- известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте Раствор известковый 1:2,5 Цемент | М2 м3 кг | 0,022 5,3 | 37,01 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий. |
| 4-68 |  | Ремонт штукатурка гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной до 20мм, м2 площадью до 5м2Раствор штукатурный состав для наружных работ | м2 кг | 23,0 | 24,98 | Отбивка старойштукатурки. Очистка. Смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. При необходимости очистка. |
| 4-69 |  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором, м2 Раствор готовый Раствор с мраморной крошкой | м3 м3 | 0,0264 0,0066 | 42,86 | Отбивка старой штукатурки. Очистка смачивание и подготовка поверхности. Оштукатуривание отдельных мест. Нанесение подготовительного слоя. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности. При необходимости очистка. |
| 4-52 |  | Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков | м2 |  | 6,64 | Простукивание поверхности. Отбивка отставшей штукатурки. |
| 4-58 |  | Устройство каркаса из проволочной сетки Сетка металлическая Гвозди отделочные круглые Гипс строительный | м2 м2 кг кг | 1,06 0,03 4,6 | 3,42 | Нарезка проволочной сетки по размерам. Установка на готовое основание и крепление сетки с ее сшивкой. |
| 4-43 |  | Ремонт штукатурки стен по камню цементно- известковым раствором площадью до 10м2 Раствор отделочный цементно-известковый цемент | м2 м3 кг | 0,021 5,07 | 25,19 | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий |
| 4-60 |  | Устройство внутреннего утепления стен Плиты теплоизоляционные 0,55х1,1м толщиной 50 мм Штукатурная сетка Шпатлевка Клеевой раствор Дюбель-гвоздь | м2 м3 м2 кг м3 шт. | 0,03 0,357 0,17 0,02 12 | 13,00 | Сверление отверстий в плитах и стенах. Установка дюбель-гвоздей в отверстия и закрепление. Крепление штукатурной сетки поверх плит. Шпаклевка. |
| 4-15 |  | Затирка бетонных поверхностей стен Раствор известковый1 /2,5 цемент | М2 М3 кг | 0,0057 1,38 | 6,50 | Нанесение раствора. Затирка поверхности. Отделка углов и примыканий |
| 4-55 |  | Срубка наплывов бетона со стен, столбов и других поверхностей, м2 | М2 |  | 14,42 | Срубна наплывов бетона со стен. Прочистка поверхности. |
| 4-61 |  | Обшивка потолков облицовочным материалом типа Сайдинг Облицовочный материал типа Гвозди алюминиевые Брусок обрезной Дюбель8*100мм | М2 Кг Кг М3 шт |  | 49,16 | Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Крепление облицовочного материала. |
| 4-64 |  | Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором, м Раствор Гипсовые вяжущие | М3 кг | 0,1114 0,06 | 8,12 | Очистка поверхности. Оштукатуривание шва раствором. Прорезка и зачистка шва раствором. |
| 4-62 |  | Ремонт под шубу площадью до 1 м2 в одном месте м2 Сухая смесь для штукатурки | кг | 4,13 | 29,66 | Отбивка старой штукатурки. Очистка и подготовка поверхности. Нанесение выравнивающего слоя. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности. |
| 5. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 5-22 | Обшивка стен гипсокартоном Листы гипсокартонные Алюминиевый профиль Дюбель-гвоздь Шуруп |  | м2 м2 м шт. шт. | 1,05 3,0 9 9 | 11,36 | Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой. |
| 5-23 | Обшивка потолков гипсокартоном Листы гипсокартонные Алюминиевый профиль Дюбель-гвоздь Шуруп |  | м2 м2 м шт. шт. | 1,05 30 9 9 | 23,32 | Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой. |
| 5-24 | Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200*300 мм, м2 Плитка Клей фуга |  | М2 Кг кг | 1,02 4,0 0,15 | 15,75 | Подбор и подготовка плиток по месту. Укладка плитки. Заполнение швов |
| 5-25 | Фугование швов, Фуга |  | м, шва кг | 0,015 | 0,58 | Заполнение швов массой (фуга) |
| 6. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 6-1 | Шпатлевка поверхности потолка по бетону Шпатлевка Грунтовка |  | м2 кг л | 0,3 0,05 | 11,58 | Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлевка за 2 раза. |
| 6-2 | Шпатлевка бетонных стен без окраски Шпатлевка Грунтовка |  | м2 кг л | 0,3 0,05 | 8,53 | Огрунтовка первая поверхности. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка поверхности. Огрунтовка вторая поверхности. Шпатлевка за 2 раз. |
| 6-3 | Водоэмульсионная окраска стен Краска воднодисперсионная Шпатлевка клеемасляная Грунтовка |  | м2 кг кг л | 0,47 0,5 0,05 | 6,78 | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза. |
| 6-4 | Водоэмульсионная окраска потолков Краска воднодисперсионная Шпатлевка клеемасляная Грунтовка |  | м2 кг кг л | 0,48 0,54 0,06 | 8,31 | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза. |
| 6-5 | Акриловая окраска стен Краска воднодисперсионная Шпатлевка клеемасляная Грунтовка |  | м2 кг кг л | 0,4 0,5 0,05 | 6,78 | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза. |
| 6-6 | Акриловая окраска потолков Краска воднодисперсионная Шпатлевка клеемасляная Грунтовка |  | м2 кг кг л | 0,6 0,54 0,06 | 8,31 | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 3 раза. |
| 6-11 | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке Краска масляная, готовая к применению Олифа Шпатлевка масляная Грунтовка |  | м2 кг кг кг л | 0,183 0,11 0,5 0,075 | 8,48 | Очистка поверхности. Проолифка. Промазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-17 | Улучшенная масляная окраска полов Краска масляная, готовая к применению Олифа Шпатлевка масляная |  | м2 кг кг кг | 0,24 0,115 0,54 | 9,95 | Проолифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой и проолифкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-23 | Улучшенная масляная окраска деревянных поручней, м2 Краска масляная Олифа шпатлевка |  | Кг Кг кг | 0,027 0,137 0,364 | 21,93 | Очистка поверхностей. Подмазка трещин. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за два раза. |
| 6-32 | Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности Лак масляный |  | м2 кг | 0,13 | 2,44 | Покрытие поверхности лаком за 2 раза. |
| 6-63 | Масляная окраска стальных труб за 2 раза Краска масляная краска, готовая к употреблению |  | м2 кг | 0,161 | 10,36 | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 2 раза. |
| 6-68 | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза Краска масляная краска, готовая к употреблению |  | м2 кг | 0,161 | 10,56 | Очистка поверхности от загрязнения. Окраска за 1 раз. |
| 6-70 | Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза Краска масляная краска, готовая к употреблению |  | м2 кг | 0,136 | 12,59 | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 2 раза. |
| 6-72 | Акриловая окраска по шубе потолка за два раза, м2 Краска воднодисперсионная |  | кг | 0,67 | 2,03 | Окраска поверхности за два раза. |
| 6-73 | Масляная окраска по шубе за два раза Краска масляная |  | кг | 0,23 | 1,62 | Окраска поверхности за два раза |

| 7.СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-7 |  | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м до 1,0 м Стекло оконное листовое 2-3 мм Клей силиконовый Гвозди стекольные | м2 м2 л кг | по проекту 0,07 0,005 | 6,26 | Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место. |
| 7-9 |  | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых шта-пиках при площади стекла свыше 0,5 м до 1 м Стекло оконное листовое 4-6 мм Клей силиконовый Гвозди стекольные | м2 м2 л кг | по проекту 0,08 0,005 | 7,37 | Нарезка и прирезка стекол. Снятие готовых штапиков. Промазка фальцев силиконовым клеем. Вставка стекол с укреплением. Установка штапиков на место. |
| 7-18 |  | Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1м2 до 1,5м2 Стекло Клей гвозди | М2 Л кг | По проекту 0,05 0,007 | 6,70 | Нарезка. Промазка. Вставка стекол с укреплением |
| 7-6 |  | Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок | створка |  | 10,97 | Снятие переплетов. Пристрожка створки к фальцам коробки и притвора. Навеска переплетов на прежнее место. |
| 7-11 |  | Малый ремонт форточки | угольники |  | 14,74 | Снятие форточки, Пристрожка форточки и установка угольников. Навеска форточки на прежнее место. |
| 7-12 |  | Малый ремонт на месте дверных полотен | полотно |  | 22,97 | Заготовка планок и установка их в притворе без снятия дверного полотна. Пристрожка полотна по кромкам. |
| 7-20 |  | Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1 м2 до 1,5 м2 |  |  | 9,14 | Снятие замазки, шпилек или штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев. |
| 7-14 |  | Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25 м2, м2 |  |  | 24,37 | Снятие замазки, шпилнк и штапиков. Выемка стекол. Очистка фальцев. |
| 8.ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 8-1 | Оклейка стен простыми обоями Обои простые Клей обойный Шпатлевка клеемасляная |  | м2 м2 кг кг | 1,12 0,02 0,09 | 4,67 | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями. |
| 8-2 | Оклейка стен тиснеными или плотными обоями Обои тисненые или плотные Клей обойный Шпатлевка клеемасляная |  | м2 м2 кг кг | 1,12 0,02 0,09 | 10,16 | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями. |
| 8-5 | Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненые обои Бордюр или фриз Клей обойный |  | м.п. м.п. кг | 1 0,03 | 0,7 | Приготовление клеящего состава. Наклейка бордюра или фриза. |
| 8-7 | Оклейка потолков обоями обои Клей обойный Шпатлевка клеемасляная |  | м2 м2 кг кг | 1,12 0,02 0,15 | 9,34 | Приготовление клеящего состава. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями. |
| 8-16 | Снятие обоев |  | м2 |  | 1,83 | Снятие старых обоев. |
| 8-18 | Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски |  | м2 |  | 0,24 | Смачивание поверхности. Соскабливание или смывка старой известковой или меловой краски. |
| 8-19 | Смена на стенах высококачественных обоев Обои Шпатлевка Клей Бумага ролевая |  | М2 Кг Кг кг | 1,12 0,09 0,03 0,05 | 13,00 | Снятие старых обоев. Шлифовка. Приготовление клеевого состава. Нарезка обоев. Оклейка обоев. |
| 8-20 | Смена высококачественных обоев на потолке Обои высококачественные Шпатлевка клеевая Клей обойный Бумага ролевая |  | М2 М2 Кг Кг кг | 1,12 0,09 0,03 0,05 | 18,69 | Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеящего состава. Нарезка обоев. Оклейка обоями. Подклейка швов и их обработка |
| 8-23 | Оклейка тиснеными и плотными обоями Обои тисненые Клей обойный Шпатлевка клеемасляная |  | М2 М2 кг кг | 1,12 0,02 0,09 | 11,36 | Очистка потолка от набела. Промазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями. |
| 9. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 9-1 | Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм Узлы и детали из водогазопроводных труб с креплением Арматура муфтовая |  | м м шт. | 1,02 по проекту | 9,96 | Разметка мест прокладки трубопроводов. Замеры участков трубопроводов и составление эскизов. Прокладка трубопроводов из готовых узлов и деталей с подгонкой по месту. Постановка и заделка гильз в готовое отверстие. Постановка креплений с прибивкой отверстий. |
| 9-2 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов Радиаторы чугунные Кронштейны |  | радиатор секция шт. | по проекту 3 | 20,45 | Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с прибивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов. |
| 9-3 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов Радиаторы чугунные Кронштейны |  | радиатор секция шт. | по проекту 4 | 40,32 | Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с прибивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов. |
| 9-8 | Смена отдельных участков трубопровода трубопроводов диаметром свыше 25ммдо40мм, м |  | Трубы Муфта арматура | 1 1 | 15,66 | Разъединение сгона со снятием его с места. Соединение нового сгона. |
| 9-7 | Смена отдельных участков трубопровода диам до 25мм Свыше 25мм до 40мм Трубы водогазопроводные Арматура муфтовая |  | Сгон м шт | 1,05 По рпоекту | 17,25 | Снятие креплений и труб. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры. |
| 9-4 | Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой |  | прибор |  | 3,02 | Проверка на подогрев отопительного прибора. |
| 9-11 | Смена кронштейнов кронштейн |  | Штуки шт | 1 | 4,62 | Снятие старых под санитарные приборы. Установка новых. |
| 9-12 | Смена радиаторных пробок Пробки радиаторные обработанные, глухие или проходные |  | шт. шт. | 1 | 5,51 | Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой прокладки. Ввертывание новой пробки на прокладке. |
| 9-15 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа Сальниковая набивка |  | кран м | 0,01 | 6,40 | Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана. |
| 9-16 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа |  | кран м | 0,01 | 4,87 | Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана. |
| 9-17 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций Радиаторы чугунные (при замене) Резина техническая Паронит Льняная прядь Герметик |  | секция секция кг кг кг кг | 1 0,075 0,05 0,005 0,07 | 56,81 | Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках |
| 9-18 | Добавление крайней секции к радиатору Секция радиатора Льняная прядь Герметик |  | секция шт. кг кг | 1 0,005 0,07 | 36,39 | Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки. |
| 9-19 | Снятие крайних секций радиатора Льняная прядь Герметик |  | секция кг кг | 0,005 0,07 | 26,80 | Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки. |
| 9-20 | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе |  | радиатор |  | 33,91 | Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок. |
| 9-21 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе |  | радиатор |  | 43,49 | Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок. |
| 9-24 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе |  | радиатор |  | 23,89 | Отсоединение и снятие прибора. |
| 9-26 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки Кислород технический Ацетилен технический Диаметром 50 мм |  | м м3 м3 | 0,0108 0,0015 | 6,39 | Перерезка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей. |
| 9-28 | Установка микровоздушников на отопительных приборах Уплотнительный материал Кран для спуска воздуха Футорка |  | кран кг шт. шт. | 0,006 1 1 | 7,28 | Снятие пробки. Установка футорки. Установка микровоздушника |
| 9-29 | Замена микровоздушников на отопительных приборах Уплотнительный материал Кран для спуска воздуха |  | кран кг шт. | 0,006 1 | 4,44 | Снятие старого микровоздушника и установка нового. |
| 9-30 | Смена отопительного прибора Отопительный прибор Льняная прядь |  | прибор прибор кг | 1 0,005 | 42,63 | Откручивание резьбовых соединений. Установка нового отопительного прибора. |
| 9-31 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метров до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки Трубы Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм Электроды диаметром 5 мм (при электросварке) |  | м м м3 м3 кг кг | 1,02 0,0066 0,003 0,004 0,019 | 26,63 | Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающим к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения). Сварка. |
| 10. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 10-1 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов |  | м м кг шт. кг | 1,02 0,0005 по проекту по проекту | 5,24 | Снятие крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка крепления для труб. |
| 10-2 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм, м Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов |  | м м кг шт. кг | 1,02 0,0005 по проекту по проекту | 5,84 | Снятие крепления. Разборка старых труб. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. |
| 10-3 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов |  | м м кг шт. кг | 1,02 0,0005 по проекту по проекту | 10,14 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. |
| 10-4 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов |  | м м кг шт. кг | 1,02 0,0005 по проекту по проекту | 12,60 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. |
| 10-5 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Льняная прядь Вентили муфтовые Крепления для трубопроводов |  | м м кг шт. кг | 1,02 0,0005 по проекту по проекту | 13,76 | Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. |
| 10-6 | Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами Вентили фланцевые (задвижки фланцевые) Крепления для трубопроводов Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм Электроды диаметром 3 мм (при электросварке) |  | м шт. кг м3 м3 кг кг | 1,02 по проекту по проекту 0,028 0,0229 0,011 0,06 | 17,92 | Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. разделка кромок под сварку ( в зависимости от типа сварного соединения). Сварка. |
| 10-8 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более Трубы медные Крепления для трубопроводов |  | м м кг | 1,02 по проекту | 18,03 | Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой. |
| 10-9 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более |  | м |  | 9,95 | Резка труб. Снятие креплений. |
| 10-10 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые Трубы пластмассовые (металлопластиковые) |  | м м |  | 16,88 | Разборка соединений заменяемого участка. Установка участка трубы из пластмассы (металлопластика) |
| 10-11 | Смена пластмассовых канализационных труб Трубы пластмассовые Манжета резиновая Крепления для трубопроводов Болты |  | м м кг кг кг | 1,07 По проекту По проекту 0,019 | 10,29 | Разборка соединений. Установка новых труб с заменой резиновых манжет в раструбных соединениях. |
| 10-12 | Смена вентилей на стояках водоснабжения Вентиль Льняная прядь |  | вентиль шт. кг | 1 0,007 | 13,60 | Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений. |
| 10-13 | Ремонт вентиля Льняная прядь Резиновая прокладка |  | вентиль кг шт. | 0,007 1 | 5,31 | Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике. |
| 10-14 | Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение |  | стояк |  | 8,30 | Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку. |
| 10-17 | Слитие стояка холодной воды |  | стояк |  | 8,29 | Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды. |
| 10-18 | Слитие стояка горячей воды |  | стояк |  | 11,44 | Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды. |
| 10-19 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации Каболка Цемент расширяющийся |  | раструб кг кг | 0,13 0,34 | 6,30 | Очистка концов труб от грязи. Укладка и уплотнение колец каболки. Заполнение раструба цементом. Зачеканка. |
| 10-20 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Трубы чугунные Крепления для трубопроводов Каболка Цемент расширяющийся |  | м м кг кг кг | 1,03 По проекту 0,18 0,51 | 20,28 | Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков. |
| 10-21 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Трубы чугунные Крепления для трубопроводов Каболка Цемент расширяющийся |  | м м кг кг кг | 1,03 По проекту 0,24 0,8 | 31,34 | Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и заделкой стыков. |
| 10-23 | Смена фаянсового унитаза типа компакт Унитаз Комплект креплений Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь |  | прибор компл. шт. кг кг кг | 1 1 0,035 0,2 0,01 | 34,66 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-3.3.25 | Сварка полиэтиленовых труб с помощью сварочного аппарата диаметром трубопровода до 50мм Электродиффузионными муфтами до 32мм 50мм |  | 1 стык |  | 14,95 25,97 32,03 | Очистка свариваеных поверхностей труб от загрязнений. Установка муфты на свариваемые поверхности. Подготовка сварочного аппарата к работе. Сварка труб. |
| 10-24 | *Смена фаянсового умывальника Умывальник Шурупы 6х40 мм Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь Резина техническая |  | прибор компл кг кг кг кг кг | 1 0,07 0,07 0,08 0,004 0,027 | 33,16 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-25 | *Смена раковины Раковина Шурупы 6х40 мм Дюбели Каболка Цемент расширяющий |  | прибор компл. кг кг кг кг | 1 0,007 0,08 0,06 0,16 | 20,46 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-26 | *Смена мойки на одно отделение Мойка Шурупы 6х40 мм Дюбели Каболка Цемент расширяющий |  | прибор компл. кг кг кг кг | 1 0,11 0,05 0,03 0,08 | 34,91 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-28 | *Смена ванны любой модели Ванна Каболка Цемент расширяющий |  | прибор компл. кг кг | 1 0,07 0,2 | 83,61 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-29 | Смена сиденья к унитазу |  | шт. |  | 11,20 | Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья. |
| 10-33 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка Бачок смывной |  | прибор компл. | 1 | 17,22 | Снятие смывного бачка с отсоединением . установка и присоединение нового смывного бачка с закреплением. |
| 10-35 | *Смена сифона к санитарному прибору Сифон Каболка Цемент расширяющий |  | шт. компл. кг кг | 1 0,13 0,45 | 11,96 | Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба. |
| 10-36 | Смена кронштейнов под санитарные приборы Кронштейн с креплениями |  | шт. компл. | 1 | 5,98 | Снятие старых кронштейнов. Установка новых кронштейнов с закреплением. |
| 10-38 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин Смеситель Льняная прядь |  | шт. компл. кг | 1 0,021 | 29,91 | Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя. |
| 10-39 | Смена смесителя для ванны Смеситель Льняная прядь |  | шт. компл. кг | 1 0,021 | 24,93 | Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя. |
| 10-40 | Смена водоразборных кранов Кран водоразборный Льняная прядь |  | шт. шт. кг | 1 0,031 | 5,48 | Снятие старого крана. Установка нового крана. |
| 10-41 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового Клапан поплавковый |  | прибор шт. | 1 | 12,13 | Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана. |
| 10-43 | Регулировка смывного бочка без ремонта, прибор |  | прибор |  | 3,16 | Регулировка клапанов смывного бочка на месте |
| 10-44 | Снятие фаянсового унитаза |  | прибор |  | 9,74 | Отсоединение и снятие прибора. |
| 10-45 | Снятие смывного бочка |  | прибор |  | 5,61 | Отсоединение и снятие прибора. |
| 10-46 | Снятие смывной трубы |  | прибор |  | 8,60 | Отсоединение и снятие смывной трубы. |
| 10-47 | Снятие умывальника, мойки или раковины |  | прибор |  | 7,90 | Отсоединение и снятие прибора. |
| 10-48 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации |  | м |  | 4,48 | Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода. |
| 10-50 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования Прокладка |  | шт. шт. | 1 | 6,96 | Откручивание вентильной головки. Снятие старой и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентильной головке. Закручивание вентильной головки. |
| 10-51 | Смена головки вентиля |  | Шт Вентильная головка | шт | 3,90 | Откручивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе. |
| 10-52 | Установка прибора учета воды и фильтров к ним Прибор учета воды Вентиль Сгон с муфтой Фильтр Льняная прядь Труба Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм Электроды диаметром 3 мм (при электросварке) |  | прибор компл. шт. шт. шт. кг м м3 м3 кг кг | 1 1 2 1 0,004 0,51 0,0026 0,0012 0,002 0,0095 | 54,85 | Отключение воды по стояку , спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой. |
| 10-53 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним Прибор учета воды Льняная прядь |  | прибор компл. кг | 1 0,004 | 8,98 | Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы. |
| 10-55 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору Гибкая подводка |  | шт. компл. | 1 | 5,47 | Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового бачка. Присоединение новой. |
| 10-56 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору Гибкая подводка |  | шт. компл. | 1 | 5,98 | Подсоединение гибкой подводки. |
| 10-57 | Замена душевой кабины и поддона |  | Прибор Душевая кабина и поддон Цемент каболка | Компл Кг Кг кг | 147,78 | Демонтаж старого комплекта. Установка нового. |
| 10-58 | Установка душевой кабины и поддона |  | Прибор Душевая кабина и поддон Цемент каболка | Компл Кг Кг кг | 129,92 | Укладка выпускного трубопровода с сифоном. Присоединение сифона к поддону. |
| 10-60 | Замена смесителя с душевой сеткой смеситель с душевой сеткой льняная прядь |  | прибор компл. кг | 1 0,021 | 23,86 | Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой. |
| 10-61 | Смена обвязки для ванны Резиновая прокладка Переливная труба Выпуск Сифон Кабалка цемент |  | Прибор Шт Шт Комплект Шт Кг кг | 2 1 1 1 0,13 0,46 | 24,04 | Снятие старого прибора. Установка выпуска, переливной трубы, сифона и уравнителя потенциала. Вставка сифона в раструб канализационной сети. Зачеканка раструба. |
| 10-62 | Установка трубы под мойку |  | Шт Сифон Смеситель Гибкая подводка Кабалка цемент | Комплект Комплект Шт Кг кг | 23,69 | Монтаж смесителя с подводками на мойке. Установка мойки на тумбу, присоединение смесителя к подводкам трубопровода. Установка выпуска. Соединение сифона с подводками канализации. |
| 10-65 | Установка унитаза |  | Прибор Крепежные элементы | комплект | 20,30 | Разметка и сверление отверстий. Подкладка резины по основание унитаза. Установка унитаза и крепление к полу. |
| 10-66 | Смена трубы излива на смесителе, шт |  | Шт Труба излива | шт | 3,89 | Откручивание трубы излива от смесителя. Установка новой трубы с прикручиванием ее к смесителю |
| 10-67 | Ремонт смесителя Вентиль |  | шт. шт. | 2 | 6,67 | Откручивание и замена вентильной головки. |
| 10-68 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах Фильтр |  | фильтр компл. | 1 | 27,78 | Разборка резьбового соединения. Обрезка трубы. Нарезание резьбы. Установка фильтра. Сборка резьбового соединения. |
| 10-70 | Установка заглушек Заглушка |  | шт. шт. | 1 | 6,96 | Нарезка резьбы. Накручивание заглушки. |
| 10-71 | Установка кронштейна под санитарный прибор |  | Шт Кронштейн Крепежные элементы | Шт кг | 20,17 | Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин, Проверка по уровню |
| 10-73 | Смена сального кольца смесителя |  | Шт Сальниковое кольцо | шт | 3,70 | Замена сальникового кольца |
| 10-74 | Смена унитаза типа «Компакт» Унитаз типа «Компакт» Дюбель Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь |  | прибор компл. шт. кг кг кг | 1 2 0,035 0,2 0,01 | 31,61 | Демонтаж старого унитаза. Установка нового. |
| 10-76 | Установка шарового крана диаметром до 20 мм Кран Сгон Муфта Контргайка Льняная прядь |  | кран компл. шт. шт. шт. кг | 1 1 1 1 0,006 | 8,29 | Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение. |
| 10-77 | Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм Кран Сгон Муфта Контргайка Льняная прядь |  | кран компл. шт. шт. шт. кг | 1 1 1 1 0,006 | 9,95 | Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение. |
| 10-78 | Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм Кран Сгон Муфта Контргайка Льняная прядь |  | кран компл. шт. шт. шт. кг | 1 1 1 1 0,006 | 11,63 | Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение. |
| 10-79 | Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм Кран |  | кран компл. | 1 | 9,95 | Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений. |
| 10-80 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм Кран |  | кран компл. | 1 | 11,64 | Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений. |
| 10-85 | Смена полотенцесушителя Полотенцесушитель Льняная прядь Шурупы 6х40 мм Дюбели 2,5х48,5 мм |  | прибор компл. кг кг кг | 1 0,026 0,04 0,05 | 23,24 | Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-92 | Установка импортного смесителя для кухни со снятием старого Смеситель |  | прибор компл. | 1 | 29,85 | Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя. |
| 10-94 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого Полотенцесушитель |  | прибор компл. | 1 | 22,88 | Отсоединение и снятие старого прибора. Установка нового прибора с присоединением к системе. |
| 10-96 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации Резьбовое соединение Кран Шланг Резиновые манжеты |  | прибор шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 | 49,74 | Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной. |
| 10-98 | Набивка сальника в вентиле Сальниковая набивка |  | прибор м | 0,01 | 5,31 | Откручивание и поднятие грундбуксы. Укладка сальника полукольцами. Прижим грундбуксы. |
| 10-103 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до 110 мм До 90мм До 225мм трубы полиэтиленовые крепление для трубопроводов |  | м м кг | 1,02 по проекту | 6,65 5,48 8,86 | Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную. |
| 10-104 | Сварка полиэтиленовых труб |  | стык |  | 0,33 | Выравнивание стыков труб. Сварка труб |
| 10-106 | Прокладка трубопровода из полихлоридвиниловых канализационных труб, м |  | м |  | 7,03 | Зачистка дна траншее. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Сварка труб в плети. |
| 10-107 | Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети бетон М100 цемент пиломатериалы обрезные 3с., 25-32мм |  | врезка м3 кг м3 | 0,262 2,0 0,019 | 304,03 | Очитка колодца. Пробивка отверстия в стенке колодца. Копка и засыпка приямка. Установка трубы и заделка стены колодца. Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением. |
| 10-112 | Отключение водопроводной магистрали диаметром 100 мм 150 мм |  | км трубопровода |  | 136,31 118,02 | Снятие заглушки или пожарного гидранта или открытие задвижки в ливнёвую канализацию, проведение опорожнения магистрали. |
| 10-113 | Включение (наполнение) водопроводной магистрали диаметром 50 мм 100 мм |  | км трубопровода |  | 88,77 90,09 | Проведение водоотлива на спусковом колодце, закрытие пожарного гидранта. Снятие стендера. Проведение спуска воздуха. Наполнение магистрали водой. |
| 10-114 | Отключение домового ввода |  | ввод |  | 33,58 | Открытие колодца и проветривание. Отключение водопроводного ввода. Закрытие колодца. |
| 10-116 | Снятие чугунной водопроводной задвижки диаметром 50 мм 80 мм 100 мм |  | задвижка |  | 7,81 9,81 13,96 | Очистка задвижки, отвинчивание болтов на фланцевых соединениях. |
| 10-117 | Закрытие или открытие задвижки в колодце |  | задвижка |  | 8,81 | Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром. Разгонка червяка и смазка его в случае тугого вращения маховика. |
| 10-119 | Ремонт задвижек Сальниковая набивка |  | Задвижка кг | 0,04 | 15,46 | Замена сальниковой задвижки |
| 10-121 | Замена вентиля диаметром 15 мм вентиль льняная прядь 20мм вентиль льняная прядь 25мм вентиль льняная прядь 32мм вентиль льняная прядь |  | вентиль шт. кг шт. кг шт. кг шт. кг | 1 0,005 1 0,007 1 0,01 1 0,012 | 11,80 12,30 12,97 13,63 | Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений. |
| 10-122 | Смена вентиля (шарового крана) в колодце диаметром 20мм вентиль (шаровый кран) льняная прядь 32мм вентиль (шаровый кран) льняная прядь 50мм |  | вентиль шт. кг шт. кг | 1 0,007 1 0,012 | 27,09 30,75 35,74 | Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Снятие вентиля или шарового крана. Установка нового вентиля или шарового крана, проверка работы. Закрытие колодца. |
| 10-123 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце диаметром 20мм вентиль (шаровой кран) сгон муфта контргайка льняная прядь 32мм вентиль (шаровой кран) сгон муфта контргайка льняная прядь |  | вентиль шт. шт. шт. шт. кг шт. шт. шт. шт. кг | 1 1 1 1 0,005 1 1 1 1 0,006 | 25,77 29,42 | Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Установка вентиля (шарового крана), проверка работы и герметичности соединения. Закрытие колодца. |
| 10-125 | Закрытие или открытие вентиля в колодце Диаметром 15мм Диаметром 20мм Диаметром 25мм |  | вентиль |  | 2,01 2,09 2,28 | Закрытие или открытие вентиля. |
| 10-128 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) диаметром до 25мм вентиль муфтовый трубы стальные с резьбой кислород технический ацетилен технический 32мм вентиль муфтовый трубы стальные с резьбой кислород технический ацетилен технический |  | врезка шт. м м3 м3 шт. м м3 м3 | 1 по проекту 0,0022 0,0008 1 по проекту 0,0028 0,001 | 53,69 54,52 | Вырезка отверстия в трубопроводе. Установка арматуры муфтовой или фланцевой. |
| 10-129 | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб Цемент расширяющий Муфта Тройник Заглушка Льняная прядь |  | Врезка Кг Шт Шт Шт кг | 1,2 1 1 1 0,22 | 16,86 | Разборка участка трубопровода. Перерубка труб. Прокладка труб с установкой фасонных частей с заделкой раструбов. |
| 10-130 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ диам до 15мм Диам до 25мм Диам до 40мм Диам до 32мм Фитинг заглушка |  | Врезка Шт шт | 1 1 | 2,23 2,55 2,65 2,33 | Разметка. Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой. |
| 10-133 | Установка хомута на повреждённом трубопроводе из стальных или пластмассовых труб диаметром 50 мм хомут болт техпластина |  | хомут шт. кг кг | 2 0,16 0,08 | 20,61 | Очистка трубы. Установка хомута с завёртыванием гайки. |
| 10-134 | Изготовление хомута ремонтного диаметром 20мм 32мм сталь листовая |  | хомут кг | по проекту | 8,31 9,97 | Разметка и вырезка заготовки. Разметка и вырезка отверстий. |
| 10-135 | Прочистка водопроводных труб газовой колонки |  | колонка |  | 16,12 | Отсоединение и прочистка водопроводных труб. |
| 10-137 | Прочистка и промывка пластмассовых сифонов |  | сифон |  | 3,32 | Разборка сифона. Прочистка и промывка. Сборка. |
| 10-138 | Промывка домовых вводов без дезинфекции |  | ввод |  | 101,40 | Закрытие задвижки до водомера. Присоединение шлага, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга. Открытие задвижки. |
| 10-139 | Промывка домовых вводов с дезинфекцией |  | ввод |  | 141,29 | Закрытие задвижки до водомера. Присоединение шланга, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга. Открытие задвижки. |
| 10-140 | Промывка трубопровода с дезинфекцией диаметром 50мм известь негашёная хлорная |  | км кг | 0,59 | 664,91 | Отсоединение водопровода. Наполнение водопровода водой. Промывка трубопровода до полного осветления воды. Спуск воды из трубопровода. Наполнение трубопровода хлорной водой. Спуск хлорной воды из трубопровода. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции. Присоединение водопровода. |
| 10-141 | Промывка трубопровода без дезинфекции диаметром 50 мм |  | км |  | 332,45 | Отсоединение водопровода. Наполнение водопровода водой. Промывка трубопровода до полного осветления воды. Спуск воды из трубопровода. Присоединение водопровода. |
| 10-142 10-145 | Очистка канализационных колодцев вручную в грунте Очистка водопроводного колодца 2 группы 3 группы 4 группы |  | м3 грунта м3 грунта |  | 133,15 206,12 305,86 | Открытие колодца. Разработка грунта вручную в колодце, погрузка грунта в ведро, переноска ведра на расстояние до 5 м, опускание ведра в колодец. Закрытие колодца. |
| 10-143 | Прочистка трубопровода дворовой канализации диаметром 150мм |  | м |  | 8,89 | Определение места засорения, прочистка труб дворовой канализации с очисткой от грязи. |
| 10-146 | Устройство канализационных отстойников из сборного ж/б Кольцо Цемент Песок Люк с крышкой Плиты перекрытия щебень |  | м. глубины шт кг м3 шт шт м3 | 1 32 0,429 1 1 0,5 | 209,52 | Устройство песчаного основания. Устройство бетонного лотка. Монтаж ж/б колец. Устройство глино-песчаного фильтра. Установка люка. |
| 10-147 | Зачеканка стыков диаметром до 50 мм каболка цемент расширяющийся 100 мм каболка цемент расширяющийся |  | стык кг кг кг кг | 0,9 0,125 1,25 0,25 | 7,11 11,55 | Укладка колец каболки. Обмазка раствором. Зачеканка. |
| 10-148 | Установка заглушек Диаметром 50мм Сталь листовая Болты Прокладка толщ.1мм Фланец Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная электроды |  | Шт Кг Кг Шт Шт М3 М3 Кг кг | По проекту 0,40 1 1 0,0054 0,0045 0,0042 0,046 | 11,71 | Приварка фланца. Установка прокладки и заглушки. Закрепление болтами. |
| 1-149 | Замена фасонных частей диаметром до 50мм Фасонная часть Каболка Цемент расширяющий |  | Фасонная часть Шт Кг кг | 1 0,077 0,37 | 13,64 | Снятие и установка с заделкой раструбов |
| 10-152 | Установка фаянсового унитаза «Компакт» со смывным бачком Унитаз Дюбель Каболка Цемент расширяющий Льняная прядь |  | Прибор Компл Шт Кг Кг кг | 1 2 0,035 0,2 0,01 | 24,75 | Установка унитаза с креплениями. Установка смывного бачка к унитазу. Присоединение прибора к системе. Испытание и регулировка прибора. |
| 10-155 | Устранение течи из соединения гибкой подводки прокладка |  | Соединение шт | 2 | 3,71 | Разборка соединения гибкой подводки. Замена прокладок. Сборка. |
| 10-157 | Установка крепления для трубопроводов внутренней сети Крепежные изделия |  | Крепление комплект | По проекту | 2,97 | Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления. |
| 10-159 | Резка труб диаметром до 25мм кислород технический ацетилен технический до 32 мм кислород технический ацетилен технический |  | резка м3 м3 м3 м3 | 0,0011 0,0004 0,0014 0,0005 | 1,07 1,24 | Разметка и резка труб. |
| 10-160 | Сварка труб в стык диаметром до 50мм кислород технический ацетилен технический проволока сварочная d 4мм электроды d 3мм (при электросварке) |  | стык м3 м3 кг кг | 0,0054 0,0045 0,0042 0,046 | 10,43 | Зачистка кромки труб. Разделка кромок под сварку. Проведение прихватки стыка и заваривание его. |
| 10-161 | Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 25 мм 32 мм |  | конец |  | 2,97 3,73 | Нарезка внешней резьбы. |
| 10-163 | Приварка фланцев диаметром до 100мм Электроды диаметром 3мм фланец |  | Фланец Кг шт | 0,046 1 | 12,31 | Зачистка кромки труб. Насадка фланца. Проведение прихватки стыка со скосом кромок и заваривание его. |
| 10-164 | Приварка отводов диаметром до100мм Кислород Ацетилен Прокладка сварочная диам 4мм |  | Отвод М3 М3 кг | 0,0237 0,0166 0,0369 | 12,90 | Зачистка кромки труб. Насадка фланца, Проведение прихватки и приварки отвода. |
| 10-165 | Установка накладной муфты До 100мм До 150мм |  | Муфта Накладная муфта Кольца упорные Кислород Ацетилен электроды | Шт Шт М.куб М.куб. кг | 43,59 44,92 | Приварка упорных колец. Установка муфты. |
| 10-166 | Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке до 100мм Отвод Тройник крестовина |  | Фасонная часть | шт | 10,38 15,27 21,05 | Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений |
| 10-167 | Обследование технического состояния приборов учёта воды |  | прибор |  | 1,78 | Внешний осмотр технического состояния прибора учёта воды. |
| 10-168 | Замена приборов учёта воды диаметром 15 мм для проверки ЦСМ прибор учёта воды прокладка льняная прядь |  | прибор компл. шт. кг | 1 2 0,004 | 6,40 | Перекрытие воды. Разъединение гайки. Снятие счётчика и установка нового с заменой прокладок. Открытие крана. Проверка работы счётчика. Опломбировка счётчика и оформление акта выполненных работ. |
| 10-170 | Установка водомера диаметром до 50 мм водомер болты с гайками и шайбами диаметром 16 мм прокладка резиновая |  | прибор компл. кг кг | 1 1,28 0,05 | 17,95 | Установка водомера и соединение фланцевых стыков с установкой фланцевых прокладок и соединением болтами |
| 10-172 | Установка питьевого колодца диаметром до 1м |  | 1м глубины Кольца ж/б Раствор цементный арматура | Шт М.куб кг | 139,46 | Разработка грунта. Монтаж сборных железобетонных колец. Сверление отверстий и установка скоб. Засыпка пазух и отвозка излишнего грунта. |
| 10-178 | Ремонт горловин смотровых колодцев при наращивании одного ряда Кирпич Цемент песок |  | Колодец Шт Кг М3 | 17 3,5 0,007 | 65,08 | Приготовление раствора. Разборка покрытия вокруг люка, снятие люка, наращивание кирпичной кладки горловины. Установка люка на место. |
| 10-181 | Замена крышки люка Люк с крышкой Цемент песок |  | Люк Шт Кг М3 | 1 15 0,028 | 41,56 | Приготовление раствора. Выравнивание основания под обойму. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы цементным раствором. Обмазка люка. Установка крышки. |
| 10-182 | Установка люка колодца |  | люк |  | 19,95 | Очистка. Снятие крышки и крепления. Приготовление раствора. Установка и закрепление. |
| 10-183 | Установка электрического насоса диаметром 50мм на колодце (скважине) Насос Шланг резиновый |  | Шт Комплект м | 1 По проекту | 42,64 | Установка насоса. Подключение электрического насоса к готовой проводке. Проведение испытания. |
| 10-186 | Демонтаж водоразборной колонки |  |  |  | 126,33 | Разъединение муфтовых соединений, Демонтаж водоразборной колонки |
| 10-190 | Ликвидация повреждения сети водопровода, заваривание свищей электроды |  | Свищ кг | 0,07 | 14,22 | Зачистка трубы от ржавчины. Забивка деревянной пробки в свищ. Приварка гайки, завертывание болта в гайку. |
| 10-192 | Техническая приемка частных водопроводов в эксплуатацию |  | Колодец или камера |  | 29,92 | Открытие крышки люка колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Проверка работы арматуры на открывание с пуском воды. Закрытие крышки люка колодца. Составление и выдача акта технической приемки. |
| 10-193 | Снятие ванны |  | прибор |  | 37,57 | Отсоединение старого прибора |
| 10-194 | Установка ванны Ванна Каболка цемент |  | Прибор Комплект Кг кг | 1 0,07 0,2 | 46,04 | Установка прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-195 | Установка фаянсового унитаза Унитаз Комплект креплений Каболка Цемент Льняная прядь |  | Прибор Комплект Шт Кг Кг кг | 1 1 0,035 0,2 0,01 | 24,77 | Установка прибора с креплением и присоединением к системе |
| 10-196 | Снятие унитаза |  |  |  | 18,30 | Отсоединение старого прибора. |
| 10-198 | Установка смесителя настольного для умывальников, моек и раковин Смеситель Льняная прядь |  | Шт Комплект кг | 1 0,021 | 23,44 | Установка смесителя |
| 10-200 | Снятие смесителя для умывальников, моек и раковин |  | шт |  | 6,93 | Снятие старого смесителя. |
| 10-203 | Установка полотенцесушителя Полотенцесушитель Льняная прядь Шурупы дюбель |  | Прибор Комплект Кг Кг кг | 1 0,026 0,04 0,05 | 17,06 | Установка прибора с креплением и присоединением к системе. |
| 10-213 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром до 32мм Кислород Ацетилен Труба полипропиленовая Крепление для трубопровода |  | М М3 М3 М кг | 0,027 0,004 1,02 По проекту | 21,92 | Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода. |
| 10-214 | Прокладка труб из полипропилена Труба полипропиленовая Крепление для трубопровода Арматура муфтовая Арматура запорная Диаметр 15мм до20мм До 32мм До 50мм |  | М М Шт Шт шт | 1 По проекту По проекту По проекту | 13,50 15,13 | Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. |
| 10-215 | Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб Труба полиэтиленовая Крепления Диаметром до 20мм Диаметром до 25мм Диаметром до 32мм Диаметром до 40мм |  | М М кг | 0,899 По проекту | 29,92 23,77 19,28 18,78 | Разметка. Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. |
| 10-216 | Смена сгонов до 20мм |  | шт |  | 4,82 | Смена и подготовка к работе. |
| 10-217 | Снятие на поверку индивидуального счетчика воды |  | счетчик |  | 3,99 | Закрытие кранов. Слитие воды. Снятие счетчика воды. По необходимости вставка вставки. |
| 10-218 | Проверка индивидуального счетчика воды, текущего ремонта |  | счетчик |  | 15,29 | Закрытие кранов. Слитие воды. Снятие счетчика. |
| 10-219 | Установка после поверки индивидуального счетчика воды Прокладка Пломба свинцовая Проволока диаметром до 0,5мм |  | Счетчик Шт Шт кг | 2 2 0,002 | 7,98 | При необходимости снятие вставки. Промывка ввода. Установка счетчика на место. Наполнение системы водой, проверка работы счетчика. Опломбировка. Составление и подписание актов замены счетчика. |
| 10-220 | Опломбировка индивидуального счетчика воды Пломба свинцовая Проволока диам 0,5мм |  | Счетчик Шт кг | 1 0,002 | 4,49 | Опломбировка счетчика. |
| 10-225 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб Фитинг заглушка |  | Врезка Шт шт | 1 1 | 3,61 | Разметка. Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой. |
| 10-226 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях Прибор учета воды Шаровый кран Фильтр Сгон с муфтой Фитинг Труба металлопластиковая Пломба свинцовая Проволока диам 0,5мм |  | Прибор Шт Шт Шт Шт Шт М Шт кг | 1 1 1 1 2 По проекту 1 0,02 | 50,70 | Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка фитингов, металлопластиковой трубы с ее обрезкой. Включение воды по стояку. Опломбировка счетчика. |
| 10-227 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых на резьбовых соединениях Прибор учета воды Шаровый кран Фильтр Сгон с муфтой Муфта Фитинг Труба полипропиленовая Пломба свинцовая Проволока до 0,5мм |  | Прибор Шт Шт Шт Шт Шт Шт М Шт кг | 1 1 1 1 2 2 По проекту 1 0,002 | 47,87 | Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка муфт. Фитингов. Полипропиленовой трубы с ее обрезкой. Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика. |
| 10-228 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке Прибор учета воды Шаровый кран Фильтр Сгон с муфтой Шланг в гибкой оплетке Пломба свинцовая проволока |  | Прибор Шт Шт Шт Шт М Шт кг | 1 1 1 1 По проекту 1 0,002 | 48,54 | Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка шланга в гибкой подводке. Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика. |
| 10-231 | Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе полотенцесушитель |  | Прибор комплект | 1 | 19,61 | Снятие старого, установка нового полотенцесушителя |
| 10-233 | Установка смывного бачка, Бачок смывной |  | Бачок Бачок смывной | комплект | 5,69 | Установка и присоединение смывного бачка с закреплением |
| 10-240 | Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды Уплотнительный материал Сурик Олифа Льняная прядь |  | Прибор Шт Кг Кг кг | По проекту 0,004 0,007 0,002 | 8,32 | Откручивание накидных гаек, прибора учета воды. Скручивание муфт, контргайки. Паковка. Установка на место. |
| 10-235 | Прочистка фильтра на стиральной машине |  | фильтр |  | 4,50 | Отсоединение фильтрующего элемента, прочистка и установка его на место. |
| 10-237 | Установка сгонов до 20мм Сгон Сурик Олифа Льняная прядь |  | Сгон Шт Кг Кг кг | 1 0,005 0,009 0,002 | 2,65 | Соединение сгонов |
| 10-244 | Смена гофры гофра |  | Гофра шт | 1 | 2,00 | Отсоединение гайки, отсоединение гофры и установка новой на место |
| 10-247 | Установка и замена тройника для стиральной машины установка замена тройник |  | Тройник тройник | шт | 9,48 | Перекрытие воды. Установка тройника. Подсоединение шлангов. Проверка (отсутствия течи) |
| 10-248 | Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки Электроды Накладка металлическая |  | Свищ Кг шт | 0,040 1 | 16,99 | Зачистка трубы от ржавчины. Расчистка свища. Подготовка металлической накладки по месту установки. Приварка накладки. Проверка на наличие течи |
| 10-250 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях) Кислород технический Ацетилен технический Труба металлопластиковая Крепления, фитинги для трубопровода |  | М М3 М3 М кг | 0,012 0,003 1,0 По пректу | 22,26 | Разборка труб. Установка металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлическое испытание трубопровода |
| 10-3.1.6 | Разрешение к эксплуатации вновь построенного частного водопроводного ввода |  | колодец |  | 17,96 | Открытие крышки люка колодца, проверка наличия газа. Проверка вновь построенного ввода на соответствие с проектом. Проверка работы арматуры на открывание с пуском воды. Закрытие колодца. Выдача акта на эксплуатацию. |
| 10-3.1.7 | Обследование, техническая приемка вновь построенных водопроводных сетей До 100мм До 200мм |  | Колодец или камера |  | 30,54 43,88 | Открытие крышки люка. Обследование состояния сети и оборудования. Проверка вновь построенной сети на соответствие с проектом. Проверка работы арматуры с пуском воды. Закрытие крышки люка колодца. |
| 10-3.1.8 | Выявление скрытой течи |  | 1 км магистрали |  | 18,13 | Открытие крышки колодца. Проверка наличия газа. Обследование состояния колодца с выявлением скрытой течи. Закрытие колодца. |
| 10-3.1.11 | Отключение (подключение) домового ввода |  | ввод |  | 23,61 | Открытие колодца. Отключение или подключение водопроводного ввода. Закрытие колодца. |
| Ч2 стр31 | Техническое обследование водопроводного узла и ввода для установки нового |  | Водомерный узел |  | 18,51 | Обследование старого узла. Определение водомерного узла |
| Ч2 стр43 | Установка фильтра диам до 50мм |  | фильтр |  | 26,23 | Установка фильтра на готовое основание. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу |
| Ч. 2Стр44 | Изготовление отвода из стали |  | отвод |  | 95,44 | Разметка сегментов. Изготовление приспособления для установки угла. Установка деталей их резка Обработка шва после сварки |
| 10-3.1.19 | Осмотр задвижек Диам 50мм Диам 100мм Диам 150мм |  | задвижка |  | 18,24 19,42 18,15 | Открытие колодца. Проверка наличия газа. Осмотр состояния сальников. Проверка состояния задвижек. Выявление. Закрытие колодца. |
| 3.1.20 | Демонтаж задвижки Диам 50мм Диам 100мм Диам 150мм |  | задвижка |  | 21,46 23,32 35,51 | Открытие крышки колодца, проверка наличия газа, проветривание, очистка задвижки, отворачивание болтов на соединениях. Демонтаж задвижки и подъем из колодца вручную. |
| 3.1.21 | Открытие или закрытие задвижек диа 80мм Диам 100мм Диам 150мм |  | задвижка |  | 16,43 16,96 17,54 | Открытие колодца, закрытие или открытие задвижки с осмотром, разгонка червякаи смазка его. Закрытие колодца. |
| 3.1.21 | Подготовка задвижек к установке диам 80мм Диам 100мм Диам 150мм |  |  |  | 26,44 33,64 44,64 | Разборка задвижки, набивка сальника, замена техпластины, очистка всех деталей. Сборка задвижки. |
| 10-3.1.24 | Текущий ремонт задвижек Диам 80мм Диам 100мм Диам 150мм смазка сальник болт |  | задвижка |  | 42,55 48,18 57,23 | Открытие колодца, проветривание. Прогонка штока до полного закрытия и открытия задвижки со смазкой штока. Набивка сальника. Замера болтов. Закрытие колодца |
| 10-3.1.28 | Смазка штока задвижки |  | задвижка |  | 11,53 | Открытие колодца, проветривание. Очистка штока от грязи, смазка штока задвижки. Закрытие колодца. |
| 10-3.1.29 | Замена прокладок под крышкой задвижки прокладка |  | задвижка |  | 22,39 | Открытие колодца, проветривание. Закрытие задвижки. Отсоединение крышки корпуса задвижки, снятие старой прокладки, изготовление и установка новой прокладки .Закрепление крышки. Открытие задвижки. Закрытие колодца. |
| 10-3.1.32 | Набивка сальников задвижек сальник болт |  | задвижка |  | 34,91 | Открытие колодца, проветривание. Закрытие задвижки. Набивка сальника. Замена болтов на гранбуксе. Открытие задвижки. Закрытие колодца |
| 10-3.1.36 | Установка заглушек на домовых вводах Прокладка Заглушка |  | заглушка |  | 41,68 | Открытие колодца, проветривание. Демонтаж запорной арматуры. Изготовление прокладки, установка прокладки и заглушки, закрепление болтами. Закрытие колодца. |
| 10-3.1.38 | Соединение и разъединение фланцев Прокладка |  | фланец |  | 16,04 | Открытие колодца, проветривание. Соединение фланцев. Подготовка фланцев труб фасонных частей. Изготовление и установка прокладки. Завертывание болтов. Разъединение фланцев труб. Удаление прокладки. Очистка фланцев. Закрытие колодца |
| 10-1.3.40 | Подтяжка болтов на фланцевых соединениях |  | фланец |  | 13,52 | Открытие колодца, проветривание. Проведение осмотра и подтяжка болтов фланцевого соединения. Очистка болтов от загрязнения и ржавчины. Закрытие колодца. |
| 10-1.3.61 | Гидравлическая промывка трубопровода компрессором |  | 1 км трубопровода |  | 198,54 | Открытие колодца, проветривание. Установка стендера и присоединение к компрессору. Закрытие задвижки. Подача сжатого воздуха. Открытие крышки второго колодца, проветривание, закрытие задвижки. Установка стендера и присоединение рукавов для оттока воды. Промывка участка трубопровода до полного осветления. Отсоединение рукавов и шлангов, снятие стендера. Открытие двух задвижек. Закрытие колодцев |
| 10-3.1.62 | Установка вентиля и обратного клапана Вентиль клапан |  | Шт Шт шт |  | 23,08 | Открытие крышки колодца, проветривание. Установка новых фасонных частей, вентиля, клапана, проверка работы Закрытие колодца. |
| 10-1.68.1 | Изготовление резиновых прокладок прокладка |  | Прокладка шт | 1 | 0,99 | Разметка резиновой прокладки. Вырезка резиновой прокладки по размеру. |
| 10-3.1.74 | Зачеканка стыка Льняная пядь Цементный раствор Жидкое стекло |  | Стык Кг Кг кг |  | 28,91 | Открытие колодца, проветривание, Заделка раструба с заготовкой пряди и с применением цементного раствора, с жидким стеклом. Закрытие колодца. |
| 10-3.1.75 | Заваривание стыка электроды |  | Стык Кг |  | 22,91 | Открытие колодца, проветривание. Зачистка кромки труб. Установка частей соединения с выверкой. Временная прихватка стыка, обваривание его. Проверка сварного шва и гидроизоляции. Закрытие колодца. |
| 10-3.1.76 | Заваривание свищей |  | свищ |  | 37,27 | Открытие колодца, проветривание. Зачистка трубы от ржавчины. Забивание деревянной пробки в свищ. Приварка гайки. Завертывани болта в гайку. Закрытие колодца. |
| 10-1.3.79 | Замена фасонных частей в колодце ( муфта, угольник, сгон) До 32мм До 50мм |  | Фасонная часть |  | 42,70 67,53 | Открытие колодца, проветривание. Снятие и установка сгона. Приготовление дезинфицирующего раствора, проведение промывки и дезинфекции места установки фасонных частей. Навертывание и свертывание фасонных частей, Закрытие колодца. |
| 10-3.1.82 | Врезка трубопровода в сеть с установкой вентиля До 100мм До 200мм |  | врезка |  | 54,47 59,89 | Изготовление двух патрубков. Нарезка короткой и длинной резьбы Вырезка трубы и нарезка трубы на месте. Установка фасонной части вентеля. |
|  | Врезка трубопровода в водопроводную сеть, диаметром трубы до 80мм До 200мм |  | врезка |  | 106,24 159,12 |  |
| 3.1.85 | Приваривание фасонной части в колодце, Диаметром до 50мм До 150мм |  | Фасонная часть |  | 31,75 46,20 | Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривание, Зачистка кромки труб. Насадка фасонных частей. Проведение прихватки стыка и заваривание его. |
| 10-3.2.1 | Обслуживание состояния канализационной сети с опусканием в колодец |  | 1 км |  | 189,03 | Проведение осмотров канализационной сети с переходом от одного колодца к другому, Установка наличия просадок на сети. Опускание в колодец, определение технического состояния трубопровода и колодца |
| 10-3.2.3 | Обследование состояния канализационного колодца с опусканием в колодец |  | колодец |  | 38,87 | Проведение осмотра канализационного колодца. Установка наличия просадок. Опускание в колодец, определение технического состояния колодца |
| 10-3.2.3 | Заделка труб в отверстия канализационных колодцев диаметром трубы до 250мм кирпич |  | Колодец М3 |  | 8,88 | Подготовка отверстия. Заделка трубы с приготовлением раствора, заполнение зазоров раствором. |
| Ч1стр92 | Обследование состояния канализационного колодца с опусканием в колодец |  | колодец |  | 38,87 | Проведение осмотра колодца с переходом от одного к другому с открыванием крышки. Установка наличия просадок на сети определение технического состояния колодца. |
|  | Чистка от грязи канализационных труб с промывкой водой |  | 10 м.п. очищенной трубы |  | 5,19 | Очистка от грязи трубы. |
| 10-3.2.9 | Очистка от грязи канализационных труб с промывкой водой |  | 10м.п. очищенной трубы |  | 5,19 | Прочистка канализационных труб от грязи с открытием люка двух смежных колодцев. Протаскивание при помощи лебедки троса с прикреплением к нему ерша до полной очистки. Промывка сети водой. Закрытие люка |
| 10-3.2.13 | Гидродинамическая промывка канализационной сети при помощи спецмашин КО 523 или аналогов диаметром трубы до 300мм |  | прочистка |  | 77,94 | Открытие колодца, проветривание колодца, опускание шланга от машины в колодец, промывка трубопровода от колодца к колодцу не менее трех раз. Поднятие шланга из колодца, поднятие осадка. Закрытие колодца. |
| 10-3.2.14 | Извлечение осадка из колодца вручную при очистке канализ0ационной сети |  | 1 м3 вынутого осадка |  | 66,37 | Очистка колодца от грязи с подъемом ее на поверхность ведром и переноской ее на расстояние до 6м и переход к следующему колодцу. |
| 3.3.14 | Замена стальных труб на ПЭВД при ликвидации повреждений Диам до 200мм |  | Заменяемая труба до 12м.п |  | 152,57 | Резка стальной трубы с извлечением из траншеи подготовка сварочного аппарата, приваривание к концам стальной трубы двух фланцев. Опускание полиэтиленовой трубы в траншею, соединение фланцев болтами. |
| 10-3.3.21 | Установка переходника полиэтилен-сталь, тройника при прокладке трубопровода из полиэтиленовых труб переходник |  | Тройник шт | 1 | 30,19 | Обрезка концов труб для установки тройника. Подготовка переходника полиэтилен-сталь тройника, Обработка свариваемой поверхности трубы и внутренней поверхности переходника. Установка переходника на свариваемую трубу. Сварка стыка. |
| 10-3.3.31 | Реновация трубопровода путем протаскивания полиэтиленовых труб в существующий трубопровод |  | 1 м.п.трубопровода |  | 23,08 | Подготовка новой трубы. Протаскивание вручную полиэтиленовых труб в существующий трубопровод. |
| 10-3.3.42 | Установка лестницы в колодец |  | лестница |  | 60,39 | Открытие крышки колодца, проветривание. Разметка и пробивка перфоратором отверстий для установки штырей. Установка и приваривание лестницы к штырям. Закрытие колодца. |
| 3.54.1 | Очистка труды щеткой |  | 1 м.кв |  | 7,49 | Очистка поверхности трубы от грязи и ржавчины |
| 10-3.3.69 | Поиск водопроводного колодца |  | колодец |  | 2,40 | Поиск водопроводного колодца, засыпанного грунтом, заасфальтированного металлоискателем. |
| 10-3.3.70 | Очистка крышки колодца от асфальта |  | Крышка колодца |  | 13,60 | Очистка крышки колодца от асфальта, грунта вручную. |
| 10-3.3.52 | Ремонт водопроводного колодца с заменой стенового кольца кольцо |  | 1 колодец шт | 1 | 249,37 | Демонтаж люка. Очистка плиты перекрытия от грунта. Демонтаж плиты перекрытия и стенового колодца. Монтаж новой плиты перекрытия и стенового колодца. Установка люка. Засыпка пазух. |
| 10-3.9.12 | Продавливание труб диаметром до 100м 1 м продавливания |  | 1 м продавливания |  | 49,66 | Установка нажимных устройств. Продавливание трубы в грунт. Отвод домкратов в исходное положение. Наращивание нажимных устройств. |
| 10-3.9.11 | Пробивка отверстия для труб в колодце с последующей их заделкой |  | отверстие |  | 13,14 | Пробивка отверстия в стенных колодцах. Заделка отверстия после прокладки труб. |
| 10-3.1.9 | Ремонт подводки к водомеру |  | 1 подводка |  | 22,78 | Ремонт подводки к водомеру с установкой фасонных частей и новых вентильных кранов. Предварительная разборка их и прочистка домовой сети |
| 10-3.1.11 | Изготовление и установка нового водомерного узла |  | Водомерный узел |  | 113,69 | Запчасти, сборка водомерного узла. Подгонка, разборка нового водомерного узла. Демонтаж старого, монтаж нового по месту установки |
| 3.1.15 | Техническое обслуживание водомерного узла и ввода для установки нового водомерного узла |  | Водомерный узел |  | 19,60 | Обследование технического состояния старого водомерного узла, его частей ввода. Определение размера водомерного узла. Составление эскиза с указанием размера нового водомерного узла. |
| 10-3.1.19 | Замена и установка счетчика по учету воды и фильтра в квартирах жилых домов Счетчик прокладки |  | Счетчик Шт шт | 1 1 | 5,08 | Перекрытие воды. Разъединение гайки. Снятие счетчика и установка нового с заменой прокладок. Открытие крана. Проверка работы счетчика. Опломбировка счетчика и оформление акта выполненных работ. |
| 10-3.1.32 | Врезка в действующие внутренние сети трубопровода водоснабжения электроды |  | Врезка кг |  | 113,10 | Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода. Вырубка борозды для удобства работ. Вырезка отверстий в трубопроводе, приварка штуцера. Насадка и приварка фланцев к штуцеру. Установка муфтовой или фланцевой арматуры. Пуск воды. |
| 10-3.1.33 | Установка фильтра фильтр |  | Фильтр шт | 1 | 22,21 | Установка фильтра на готовое основание. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу. |
| 10-3.1.36 | Изготовление отвода из стали |  | отвод |  | 80,81 | Разметка сегментов. Изготовление приспособления для установки угла 30 и 45 градусов. Установка деталей на пилу и их резка. Обработка шва после сварки. |
| 10-71 | Установка кронштейна под санитарный прибор Кронштейн Крепежные элементы |  | Шт Шт кг | 1 по проекту | 16,32 | Разметка и сверление отверстий, вставление дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Проверка по уровню, закрепление. |
| 10-60 | Замена смесителя с душевой сеткой Смеситель с душевой сеткой Льняная прядь |  | Прибор Комплект кг | 1 0,021 | 22,25 | Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой. |
| 10-58 | Установка душевой кабины и поддона Душевая кабина и поддон Цемент расширяющий Льняная прядь каболка |  | Прибор Комплект Кг Кг кг | 1 0,08 0,0065 0,13 | 118,67 | Укладка выпускного трубопровода с сифоном. Присоединение поддона к сифону |
| 10-43 | Регулировка смывного бочка без ремонта |  | прибор |  | 2,96 | Регулировка клапанов смывного бочка на месте. |
| 10-41 | Ремонт смывного бочка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового Клапан поплавковый |  | Прибор шт | 1 | 10,82 | Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана. |
| 10-90 | Установка импортного унитаза со снятием старого унитаз |  | прибор |  | 39,97 | Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. |
| 10-87 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора |  | прибор |  | 40,35 | Демонтаж унитаза, прочистка, промывка установка унитаза на место. |
| 10-88 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора |  | прибор |  | 9,97 | Прочистка, промывка. |

*Примечание. В  нормах  расхода  материалов  п.п.24-28,35,54,57,58,61,62 не  учитываются  каболка  и  цемент  при  пластмассовых  трубах  канализации  диаметром  50мм.

| 12.ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-26 | Приготовление цементно-известкового тяжёлого раствора вручную | м3 | см.приложение | 4,82 | Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих известковым молоком или водой. |
| 12-27 | Приготовление цементно-известкового лёгкого раствора вручную | м3 | см.приложение | 5,23 | Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих известковым молоком или водой. |
| 12-28 | Приготовление цементного раствора | м3 | см.приложение | 5,25 | Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих водой. |
| 12-32 | Распиловка дров в частном секторе | м3 |  | 45,44 | Распиловка дров вручную пилой. |
| 12-33 | Колка дров в частном секторе | м3 |  | 24,65 | Колка дров топором. |
| 12-38 | Установка потолочного пожарного извещателя Извещатель пожарный дюбель | Шт Шт шт | 1 2 | 8,22 | Сверление отверстий. Крепление основания. Сборка извещателя |
| 12-39 | Проведение обследования и консультации специалиста | обследорание |  | 4,28 | Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультация заказчика на предмет необходимых материалов для производства работ Услуга «Вызов» при выполнении работ не взимается |
| 12-39.4 | Проведение обследования и консультация специалиста при залитии квартиры для определения ущерба |  |  | 4,14 | Получение доступа в помещение. Обследование объекта. Консультирование заказчика на предмет необходимых материалов для производства работ |
| 12-45 | Перемещение и погрузка крупногабаритных отходов массой до 100кг с места временного хранения на автотранспорт | 1м3 |  | 8,20 | Подноска от места временного хранения на расстояние до 20м и погрузка крупногабаритных отходов вручную |
| 12-46 | Очистка балконов, тамбуров от крупногабаритных отходов От балкона до лестничной клетки | 1 м3 |  | 2,49 | Вынос крупногабаритных отходов |
| 12-47 | Перемещение и погрузка строительных отходов с места временного хранения на автотранспорт | 1 м3 |  | 15,95 | Подноска на расстояние до 20 м и погрузка строительных отходов вручную |
| 12-48 | Погрузка твердых смешанных коммунальных отходов в прицеп трактора (кузов автомобиля) с помощью вил и лопаты из куч | 1 м3 |  | 5,56 | Подноска на расстояние до 20 м и погрузка смешанных отходов вручную из кучи |
| 12-50 | Сборка и навеска потолочной сушки для белья Дюбель Шуруп 50*4мм Шуруп 35*2,5мм Потолочная сушка | Шт Шт Шт Шт шт |  | 15,13 | Разметка места крепления, сверление 8 отверстий в бетоне на потолке, установка дюбелей, сборка и крепление потолочной сушки, сверление 2 отверстий в бетоне в стене, крепление держателя для шнуров, регулировка натяжения шнуров |
| 2.15. БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |
| 15-1 | Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150мм под покрытия щебень или гравий | м2 м3 | 0,224 | 1,68 | Рассыпка щебня или гравия в готовом корыте. Планировка рассыпанного материала. Уплотнение основания. |
| 15-2 | Устройство основания из песка слоем до 150 мм под покрытия песок | м2 м3 | 0,165 | 1,23 | Рассыпка песка в готовом корыте. Планировка рассыпанного материала. Уплотнение основания. |
| 15-4 | Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании бетон М200 камень бортовой цемент | м м3 м кг | 0,059 1,0 1,4 | 11,38 | Устройство основания. Установка бортовых камней на основание. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. |
| 15-5 | Установка бортовых бетонных камней на щебёночном основании щебень камень бортовой цемент | м м3 м кг | 0,063 1,0 1,4 | 6,91 | Устройство основания. Установка бортовых камней на основание. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. |
| 15-8 | Выравнивание бортовых камней раствор цементныйМ50 | м м3 | 0,001 | 6,09 | Разборка покрытия вдоль борта. Удаление бортовых камней. Исправление основания. Выравнивание бортовых камней. Засыпка с подбивкой пазух грунтом с трамбованием. Заливка швов цементным раствором и их расшивка. |
| 15-15 | Разборка плитки тротуарной мелкоштучной | М2 |  | 3,76 | Разборка, очистка и сортировка плитки. Относка годной плитки и складирование ее в штабель |
| 15-17 | Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по готовому основанию | М2 |  | 17,27 | Укладка и подбивка плитки. Заполнение швов песком. Уплотнение покрытия виброплитой |
| 15-25 | Ремонт забора штакетного высотой 1 м Пиломатериал обрезной гвозди | 10м2 М3 кг | 0,037 0,25 | 3,26 | Подбор пиломатериалов. Замена деталей с изготовлением |
| 15-25 | Ремонт сплошного забора высотой 1 м с заменой до 30% Пиломатериал обрезной гвозди | М3 кг | 0,05 0,5 | 7,33 | Подбор пиломатериала. Замена деталей |
| 15-27.1 | Окраска забора сплошного за 1 раз Краска олифа | 1м2 Кг кг | 0,156 0,060 | 3,44 | Очистка деталей забора от пыли и грязи. Расчистка отстающей краски. Окраска кистью |
| 15-27.2 | Окраска забора штакетного за 1 раз Краска олифа | 1м2 Кг кг | 0,119 0,030 | 2,44 | Очистка деталей забора от пыли и грязи. Расчистка отстающей краски. Окраска кистью. |
| 15--40 | Скашивание травы с комбинированных газонов ручной газонокосилкой, при высоте травы до 20см Газонокосилки типа хускварна 240р, 343р, штиль | 100 м2 |  | 3,53 | Подготовка газонокосилки к работе. Скашивание травы с обслуживанием газонокосилки во время работы. Технический перерыв в работе. Переезды с одного участка на другой |
| 15-41 | Скашивание травы с газонов газонокосилкой четырехколесной, несамоходной при высоте травы до 20 см Четырехколесная газонокосилка шириной захвата 45-55см | 100 м2 |  | 3,29 | Подготовка газонокосилки к работе. Скашивание травы с обслуживанием газонокосилки во время работы. Технические перерывы в работе. Переезды с одного участка работы на другой |
| 15-44 | Обрезка сухих веток и сучьев высоторезом Диаметр ствола до 500мм, количество сучьев св.10 до 20 шт Применение средства механизации | 1 дерево |  | 3,29 | Подготовка места работы (ограждение места производства работ). Подготовка высотореза к работе (заправка, пуск). Обрезка веток и сучьев. Закраска срезов. Переход от дерева к дереву |
| 15-49 | Валка деревьев бензопилами мощностью до 3,4 кВт с земли твердолиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной до 2,0 м, на 1 плотный м3 кряжей -С земли диаметром до 250 мм - с автовышки диаметром до 250мм Применение средств малой механизации | 1 плотный м 3 бензопила |  | 29,28 | Ограждение места производства работ, подготовка бензопилы к работе (заправка, пуск). Валка деревьев с разделкой на кряжи и обрубкой сучьев. Обслуживание бензопилы во время работы. Снятие ограждения, временных знаков безопасности |
| 15-50 | Валка деревьев твердых пород бензопилами мощностью до 3,4 кВт твердолиственных пород с обрубкой сучьев и разделкой на кряжи длиной св.2,0 м, на 1 плотный м3 кряжей - с земли диаметром до 250мм - с автовышки, диаметром до 250 мм Применение средств малой механизации. | 1 плотный м3 бензопила |  | 43,68 | Ограждение места производства работ, подготовка бензопилы к работе. Валка деревьев с разделкой на кряжи и обрубкой сучьев. Обслуживание бензопилы во время работы. Снятие ограждения, временных знаков безопасности. |
| 11.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 11-1 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов звонок с кнопкой провод дюбель шуруп 2,5*30 | звонок шт. м шт. шт. | 1 по проекту 4 4 | 29,22 | Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование. |
| 11-4 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке, шт Выключатель Розетка гипс | Шт Шт кг | 1 1 0,1 | 11,47 | Пробивка гнезда. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка прибора к стене. |
| 11-5 | Установка потолочного патрона, шт Патрон Дюбель шуруп | Шт Шт шт | 1 1 1 | 7,92 | Сверление отверстий. Установка креплений. Вкручивание лампы с проверкой |
| 11-9 | Установка подвесного светильника светильник | светильник шт. | 1 | 19,27 | Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности. |
| 11-10 | Установка светильника типа «Бра» светильник шуруп 3*40мм дюбель диаметром 6 мм | шт. шт. шт. шт. | 1 2 2 | 20,83 | Разметка и сверление отверстий. Сборка светильника. Крепление корпуса к стене. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности. |
| 11-13 | Установка люстры (светильника) многорожковой люстра (светильник) | люстра компл. | 1 | 31,11 | Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы с проверкой. |
| 11-16 | Установка щитка для электросчётчика щиток гипс строительный комплект креплений | щиток шт. кг шт. | 1 0,3 1 | 14,35 | Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка. |
| 11-17 | Установка однофазного электрического счётчика на готовый щиток счётчик однофазный комплект креплений | шт. шт. шт. | 1 1 | 13,92 | Установка и крепление счётчика. Присоединение щитка к сети. Опробование. |
| 11-20 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт. |  | 0,89 | Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления. |
| 11-28 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электропро-водка квартиры |  | 22,43 | Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительных коробок квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение электроэнергии и проверка наличия напряжения. Разделка соединения проводов. Прозвонка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов. |
| 11-32 | Замена выключателя одинарного, двойного выключатель | шт. шт. | 1 | 5,94 | Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети. |
| 11-34 | Замена автоматов квартирных автомат | автомат шт. | 1 | 10,40 | Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов. |
| 11-35 | Смена провода сечением 2*2,5мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах провод цемент гипс строительный | м м кг кг | по проекту 0,1 0,1 | 8,03 | Пробивка борозд. Снятие старого, установка нового провода. Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд. |
| 11-37 | Перекидка проводов провод изоляторы | одна перекидка м шт. | по проекту 4 (2) | 32,57 | Монтаж перекидки проводов длиной до 25 мм с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостойку с установкой изолятора. |
| 11-38 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке точечный светильник соединяющая колодка провод | шт. шт шт м | 1 1 по проекту | 14,10 | Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов. Установка светильника. |
| 11-39 | Установка блока выключатель + переключатель + розетка блок выключатель + переключатель + розетка гипс строительный | блок компл. кг | 1 0,2 | 26,09 | Пробивка гнезда. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование. |
| 11-40 | Смена блока выключатель + переключатель + розетка блок выключатель + переключатель + розетка | блок компл. | 1 | 21,16 | Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением. |
| 11-41 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом розетка провод | шт. шт. м | 1 по проекту | 22,57 | Пробивка гнезда. Установление розетки с подключением. |
| 11-42 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом розетка | шт. шт. | 1 | 17,66 | Отключение проводов. Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение. |
| 11-27 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1м коробка провод соединительные зажимы гипс строительный цемент | розетка шт. м шт. кг кг | 1 по проекту 3 0,15 0,1 | 18,33 | Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование. |
| 11-43 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах провод (марка по проекту) гипс строительный цемент | м м кг кг | 1 0,15 0,1 | 5,22 | Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд. |
| 11-44 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах провод (марка по проекту) гипс строительный цемент | м м кг кг | 1 0,15 0,1 | 7,47 | Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд. |
| 11-45 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд провод (марка по проекту) кабель-канал шуруп дюбель | м м м шт. шт. | 1 по проекту по проекту по проекту | 4,65 | Разметка. Установка и крепление кабель-канала и укладка в него провода. |
| 11-55 | Ремонт электрического звонка | шт |  | 2,59 | Проверка напряжения на кнопке, от кнопки до звонка. Проверка цепи напряжения. |
| 11-94 | Смена энергосберегающей лампы Лампа энергосберегающая | Лампа шт | 1 | 0,27 |  |
| 14.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 14-1 | Разработка немёрзлого сухого грунта 2 группы экскаватором ёмкостью ковша 0,25 м3 в отвал, м3 | м3 |  | 2,02 | Разборка грунта экскаватором |
| 14-2 | Разработка немёрзлого мокрого грунта 2 группы экскаватором ёмкостью ковша 0,25 м3 в отвал, м3 | м3 |  | 2,43 | Разборка грунта экскаватором |
| 14-3 | Разработка мёрзлого грунта 2 группы экскаватором ёмкостью ковша 0,25 м3 в отвал, м3 | м3 |  | 2,43 | Разборка грунта экскаватором |
| 14-19 | Разборка немёрзлого сухого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 0,5м (вручную), м3 | м3 |  | 17,92 | Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок. |
| 14-20 | Разборка немёрзлого мокрого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 0,5м (вручную), м3 | м3 |  | 21,50 | Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок. |
| 14-25 | Разборка немёрзлого сухого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 1,5м (вручную), м3 | м3 |  | 5,34 | Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок. |
| 14-26 | Разборка немёрзлого мокрого грунта 1 группы без крепления стенок глубиной до 0,5м (вручную), м3 Немерзлого сухого грунта до 0,5м | м3 |  | 20,88 | Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок. |
| 14-39 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немёрзлым грунтом 2 группы (вручную), м3 | м3 |  | 7,55 | Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования. |
| 14-40 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мокрых немёрзлым грунтом 2 группы (вручную), м3 | м3 |  | 9,07 | Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования. |
| 14-41 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов мёрзлым грунтом 2 группы (вручную), м3 | м3 |  | 9,07 | Засыпка ранее выброшенным грунтом без трамбования. |
| 14-55 | Разборка асфальтобетонного покрытия вручную | м2 |  | 1,28 | Разборка покрытий толщиной до 4 см с окучиванием материала. |
| 14-56 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком | м2 |  | 0,78 | Разборка покрытий толщиной до 4 см с окучиванием материала. |
| 14-57 | Разработка и перемещение грунта 1 группы на расстояние до 10 м, м3 | м3 |  | 27,16 | Копание грунта с выброской его на бровку. Откидывание грунта от бровки на расстояние до 10 м. |
| 10. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 10-165 | Установка накладной муфты диаметром до: 100мм накладная муфта кольца упорные кислород технический ацетилен технический проволока сварочная d 4 мм электроды d 3 мм (при электросварке) 150мм накладная муфта кольца упорные кислород технический ацетилен технический проволока сварочная d 4 мм электроды d 3 мм (при электросварке) | муфта шт. шт. м3 м3 кг кг шт. шт. м3 м3 кг | 1 1 0,0364 0,0304 0,0234 0,226 1 1 0,0528 0,0438 0,034 0,44 | 49,69 51,21 | Приварка упорных колец. Установка муфты. |

Экономист                                                          О.В.Жидко